## 申报说明
申报说明
1 | 按要求填写申请表及各产品子表；
2 | 按每个产品子表填写产品参数，同一产品类别有多个产品的情况，子表名称加后缀“-1，-2，…，-n”；
3 | 申报材料包括： （1）申请表 （2）承诺书 （3）营业执照 （4）资信证明 （5）纳税证明 （6）各产品均需提供产品说明书、第三方检测报告 注：电子扫描版（1）-（6）加盖公章，上传至系统。
4 | 本申报说明由雄安新区管委会改革发展局负责解释。

## 申请表
雄安新区智能化产品（数字道路）申请表
企业名称
统一社会信用代码 | 注册地址
法定代表人 | 注册资本 |  | 成立日期
企业联系人 | 联系电话 |  | 邮箱地址
产品清单
产品类别 | 产品型号 |  | 子表名称
RSU |  |  | RSU
OBU |  |  | OBU
枪型摄像机
球形摄像机
毫米波雷达
激光雷达 | Velodyne VLS-128 |  | 激光雷达-1
激光雷达 | Velodyne HDL-64E S3 |  | 激光雷达-2
（单位）签章
日期

## 承诺书
承诺书
致：雄安新区管委会改革发展局 本单位已详细阅读《关于雄安新区征集智能化产品名录的通知》、《雄安新区智能化产品申报要求》，理解全部内容并自愿申报，现就有关事项向贵单位郑重承诺如下： (一) 遵守国家及地方相应法律法规、产业政策以及此次征集活动规则和要求。 (二) 近三年无违反国家法律法规的行为，无重大质量、生产安全等事故。 (三) 所提供的一切材料均真实、完整、有效、合法。 (四) 不以他人名义申报或者以其他方式弄虚作假。 (五) 申报的产品无知识产权纠纷，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。 (六) 申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规，不涉及涉密内容。 (七) 本单位接受监督检查和复核检查。 (八) 保证配合主管单位进行名单维护工作。 若违此承诺，本单位自动退出本次申报，并承担由此引发的一切后果。 （单位）签章： 日期（年/月/日）：

## RSU
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能 | 验收标准 | YD/T 3707-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求 YD/T 3708-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层测试方法 YD/T 3709-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求 YD/T 3710-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层测试方法
| 响应时间 | ≤50ms
| 覆盖范围 | 视距≥500m
| C-V2X工作频率 | 5905～5925MHz
| C-V2X工作模式 | 支持LTE-V2X的R14及以上版本标准的直连通信（PC5）
| C-V2X功率 | 23dBm±2dB
| 天线接口 | 具备C-V2X天线、GNSS天线、无线通信天线
| 存储空间 | 大于4GB
| GNSS | 支持GPS L1和BDS B1 搜星时间≤60S
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，具备4G/5G无线通信接口
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议，满足YD/T 3707-2020、YD/T 3709-2020的要求
安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
| 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc、盐雾符合GB/T 2423.17试验Ka
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP65

## OBU
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | YD/T 3707-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求 YD/T 3708-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层测试方法 YD/T 3709-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求 YD/T 3710-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层测试方法
| IMU | 三轴陀螺仪/三轴加速度计
| C-V2X工作频率 | 5905～5925MHz
| C-V2X工作模式 | 支持LTE-V2X的R14及以上版本标准的直连通信（PC5）
| C-V2X功率 | 23dBm±2dB
| 天线接口 | 具备C-V2X天线、GNSS天线、无线通信天线
| GNSS | 支持GPS L1和BDS B1 搜星时间≤60S
功能要求 | V2X应用场景 | 支持T/CSAE 0053-2017标准场景，并可扩展支持自定义应用场景
通信要求 | 通信接口 | 具备车载以太网接口、CAN、USB；具备4G/5G无线通信接口
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
| 环境安全 | 按照GB/T 2423.56进行随机振动试验，满足GB/T 28046.1-2011定义的A级。
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP54

## 枪型摄像机
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GA/T 995—2012《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》 GA/T 833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》 GB/T 24726-2009《交通信息采集 视频车辆检测器》 GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》 GB 16796-2009《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》 GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》 GB/T 21255-2007《机动车测速仪》 GB/T 28789-2012《视频交通事件检测器》 根据场景的应用要求，需满足以上对应的一项或多项标准。
| 像素（分辨率） | 不低于400万像素，满足可视距离的前提下可选用更高像素
| 最低照度（彩色） | 不大于0.005lux，对低照度有要求的场景优先选用小于0.0005lux的产品
| 靶面尺寸 | 不小于1/2.9英寸，推荐使用不低于1/1.9英寸以上
功能要求 | 适用场景 | 路口、路段
通信要求 | 通信接口 | RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
功能要求 | *必要的前端处理功能 | 根据使用场景实现如下相应功能：具备检测、跟踪、抓拍和识别功能 周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵检测及目标属性采集 车：支持机动车检测、跟踪、抓拍和识别功能，可识别车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌、行驶方向、车身颜色、车辆类型 非机动车：支持非机动车检测、跟踪、抓拍和识别功能，可识别性别、年龄段、上衣款式、上衣颜色、驾驶类型（二轮、三轮车）、移动方向、佩戴头盔 人体：可识别性别、年龄段、戴口罩、身姿、上衣款式、下衣款式、上衣颜色、下衣颜色、上衣纹理、携包、移动方向 人脸：支持人脸检测、抓拍，可识别性别、年龄段、戴眼镜

## 球形摄像机
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GB 16796-2009《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》 GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》 GB/T 24726-2009《交通信息采集 视频车辆检测器》 GB/T 28789-2012《视频交通事件检测器》 GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 GA/T 645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》 GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》 GA/T 833-2016《机动车号牌图像自动识别技术规范》 GA/T 995—2012《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》 根据场景的应用要求，需满足以上对应的一项或多项标准。
| 像素（分辨率） | 不低于200万像素，满足可视距离的前提下可选用400万或更高像素
| 变倍（焦距） | 根据场景和可视距离要求需要选择变倍，通常不低于30倍
| 最低照度（彩色） | 不大于0.005lux，对低照度有要求的场景优先选用小于0.0005lux的产品
| 靶面尺寸 | 不小于1/2.9英寸，推荐使用不低于1/1.9英寸以上
| *水平角/俯仰角 | 水平角360°，俯仰角不小于-20°～90°
电子防抖
通信要求 | 通信接口 | RJ45网口,自适应10M/100M/1000M网络数据
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
功能要求 | 适用场景 | 路口、路段
| *必要的前端处理功能 | 根据使用场景实现如下相应功能：具备检测、跟踪、抓拍和识别功能 周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵检测及目标属性采集 车：支持机动车检测、跟踪、抓拍和识别功能，可识别车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆品牌、行驶方向、车身颜色、车辆类型 非机动车：支持非机动车检测、跟踪、抓拍和识别功能，可识别上衣款式、上衣颜色、佩戴头盔、驾驶类型（二轮、三轮车）、移动方向、车辆速度 人体：支持行人检测、跟踪、抓拍和识别功能，可识别性别、年龄段、上衣款式、上衣颜色 人脸：支持人脸检测、抓拍，可识别性别、年龄段、戴眼镜

## 毫米波雷达
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GB/T 20609-2006《交通信息采集 微波交通流检测器》
| 检测范围 | 横向≥8个车道（8~10车道），纵向≥250m（以雷达安装位置计算）
| 距离分辨率 | 0.25 米
| 发射频率 | 77Ghz或24GHz
| 水平发射角度 | ±18°
| 速度检测区间 | -300~300km/h
| 目标数量 | 最大实时目标数量不少于100个
功能要求 | 即时数据 | 即时位置、即时速度、目标大小
| 过车数据 | 可检测经过各车道虚拟线圈上经过的车辆的存在信息
| 周期统计 | 交通统计周期可配置（1s-3600s），输出车流量、占有率、平均速度、车头时距、车间距、85%位速等交通统计信息
| 统计数据 | 流量平均速度占有率车头时距
| 定时信息 | 定时（每1s）输出车辆排队信息，包含排队车辆数、排队长度等；
| 事件数据 | 排队超限、排队溢出、缓行、排队拥堵、异常停车、异常变道逆行
| 区域数据 | 区间内车辆数、空间占有率、平均速度
| 评价数据 | 转向比数据、流量、停车次数、最大排队长度
| 车路协同附加功能 | 数据时间精度达到ms级，支持目标crs值、目标海拔高度、经纬度坐标和航向角输出
| 发射频率 | 20Hz
| 排队车辆误差 | ≤20%
| 排队长度误差 | ≤20%
| 平均速度误差 | ≤5%
| 车流量误差 | ≤5%
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，根据需要选配RS232/RS485串口
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
| 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
| 工作温度/湿度 | -40℃～70℃/93%RH
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP67
环境友好性 | 功率 | ≤18W

## 激光雷达
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
符合标准
硬件要求 | 测距能力（点云最远探测距离） | 200m（@10%反射率）
| 测距精度（点云探测精度） | ±6cm
| 水平扫描视场 | 360°（机械式） ≥80°（固态式）
| 水平扫描分辨率 | 0.1°/ 0.2°/ 0.3°/ 0.4°
| 垂直扫描视场 | 30°
| 垂直扫描分辨率 | 0.15°~ 0.5°
| 激光波长 | 905 nm或1550 nm
| 扫描频率 | 5/10/15/20Hz
| 使用寿命 | MTBF≥25000小时（机械式） MTBF≥40000小时（固态式）
功能要求 | 识别 | 由计算处理单元对目标物的点云数据进行处理，实现对目标物的点云聚类、识别、跟踪、融合等功能
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口或RS485
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
安全防护 | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc 沙尘试验符合GB/T 2423.37 试验L、盐雾符合GB/T 2423.17 试验Ka
| 工作温度/湿度 | -40℃～ +70℃
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP67

## 雷视一体机
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GB/T 20609-2006《交通信息采集 微波交通流检测器》
| 摄像机分辨率 | 不低于400万像素
| 最低照度 | 小于0.01Lux
| 发射频率 | 77GHz或24GHz
| 测量精度 | -2～0km/h（速度精度）
| 视频帧率 | 15-25fps
| 宽动态 | 90dB
使用寿命
功能要求 | 目标信息采集 | 满足全部或部分功能，例如：交通目标信息检测与识别，可输出目标位置、速度、方向、类别（机动车、非机动车、行人等）、车牌号等多种目标状态信息。支持跟踪检测目标数量不低于128个，检测范围不低于300米。
| 流量信息采集 | 满足全部或部分功能，例如：车道、车流量、车速、排队长度、排队数量、区域停车数、空间占有率、时间占有率等多项交通数据；平均停车次数检测、虚拟线圈，检测车辆进入与离开状态。
| 交通事件检测 | 满足全部或部分功能，例如：可检测停车、逆行、变道、超高速、超低速、未保持安全车距、排队超限、排队溢出、缓行、拥堵、违停、施工、障碍物等，并可输出报警信息
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，具备4G/5G无线通信接口
| 通信协议 | 支持IPv4、IPv6网络协议
安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
| 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
| 工作温度/湿度 | -40℃～60℃/90%RH
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
环境友好性 | 功率 | ≤20W

## 交通信号控制机
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GB 25280-2016《道路交通信号控制机》及附录A的要求，产品耐温等级A级
| 灯控输出 | 配置至少48路灯控输出，可扩充到至少96路灯控输出
| 检测器输入 | 至少可接入16路车辆、行人等物理检测器，并可扩充至32路物理检测器；软件至少支持64路逻辑检测器
| 使用寿命 | 7年
功能要求 | 控制优化功能 | 1、常规控制：接收上位机控制；单点优化控制、感应控制、自适应优化控制、线协调控制；多时段定时控制、无电缆协调控制、行人二次过街控制、黄闪方式及关灯、相位过渡约束功能等 2、特殊控制：紧急优先控制、特殊勤务控制、公交优先控制、指定相位控制、模拟手动、手控/遥控
| 配时方案 | 支持32个相位/阶段 支持不少于20种配时方案 支持每日48个时段配时，支持工作日和节假日配时设置
| 故障检测功能 | 具备完备的故障监测和自诊断功能，当发生故障时可采取适当措施（如黄闪状态或自动降级处理），并进行故障记录和报警
| 校时功能 | 信号机可设置校时模式为GPS/北斗校时，并支持中心校时、手动校时
| 倒计时功能 | 支持学习式、脉冲式和通讯式倒计时，并可半程显示倒计时，显示时间可以设置
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口、RS232/RS485串口，接口数量具备扩展性，可根据需要选配
| 通信协议 | UDP/TCP、TCP/IP，支持IPv6，符合国标GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的要求，对象符合度C级。符合GA/T 920-2010《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》的要求。
安全防护 | 电气安全 | 具有漏电保护功能，可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
| 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
| 工作温度/湿度 | -40℃～70℃/93%RH
| 防护等级 | 机柜外壳防护等级不低于IP65
环境友好性 | 功率 | 额定功率≤50W（不含外接信号灯） 灯输出功率：每路最大驱动功率≥800W

## 交通诱导屏
产品型号
产品描述
技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
硬件性能要求 | 符合标准 | GA/T 484—2018《LED 道路交通诱导可变信息标志》 GB 5768.2—2016《道路交通标志和标线》 主动发光交通标志应符合GA/T 1548-2019《城市道路主动发光交通标志设置指南》
| 亮度均匀性 | ≥97%
| 视角 | (水平/垂直) ≥30°
| 盲点率 | 1/10000
| 平整度 | ≤1mm
| 平均故障时间 | ≥1 万小时
| 白平衡亮度 | ≥8000nits
| 对比度 | 2000:1
| 刷新频率 | ≥500Hz
| 亮度调节 | ≥32档
| 解析度 | 10000点/ m2
| 像素组成 | 1R+1G+1B
| 最大亮度 | ≥8000d/m2
| 显示颜色 | 16.7兆色
| 灰度等级 | 4096级
| 盲点率 | 小于万分之一（且为离散分部）
| 可视距离 | 20-300米
| 象素点间距 | 误差±0.5mm
| 不平整度 | ≤ 1mm/m2
| 使用寿命 | 10万小时（衰减25%）
功能要求 | 控制方式 | 本地控制和远程控制
| 显示信息 | 文字方式展示信息、走马灯、断网黑屏
| 发布功能 | 通过RSU进行数据发布
| 自检功能 | 显示屏应设置自检功能和工作状态指示灯。能自动检测显示内容、发光像素以及其他单元的工作状态，在工作状态指示灯上显示并上传至中心
通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，RS232/RS485串口
通信协议
安全防护 | 电气安全 | 泄露电流＜3.5mA、接地电阻 ≤ 4Ω、可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
| 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
| 工作温度/湿度 | -40℃～70℃/93%RH
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP65
环境友好性 | 最大功率 | <1000W/m2

## 气象设备
产品型号
产品描述
| 技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
空气质量微型站 | 硬件性能要求 | 符合标准
|  | CO/CO2 | 0～1000ppm、分辨率0.01ppm，准确度±5%FS
|  | NO/NO2 | 0-1 PPM；分辨率：0.01PPM；准确度：±5%FS
|  | PM2.5/PM10 | 0~30mg/m3，分辨率：0.1μg/m3。
|  | SO2 | 0-20PPM；分辨率：0.001PPM；准确度：±5%FS
|  | O3 | 0-50 PPM；分辨率：0.01PPM；准确度：±5%FS
|  | H2S | 0-20PPM；分辨率：0.001PPM；准确度：±5%FS
|  | 噪音 | 30～130dB（A）、精度1.5dB
|  | 使用寿命 | 2年
| 功能要求 | 其他 | 数据存储（1～12月）、有低温自动加热功能可以在结冰结霜情况下正常运行、有高精度日历时钟功能
| 通信要求 | 通信接口 | RS485
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －40℃～60℃/0～100%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP65
温湿度仪 | 硬件性能要求 | 符合标准 | 气测函〔2014〕44号文——附件：1.公路交通气象观测站功能规格需求书
|  | 量程 | 温度：-50℃～80℃；湿度：5％RH～100％RH
|  | 准确度 | 温度：±0.2℃（25℃）；湿度：±3%（≤80%RH） ±5%（＞80%RH）(25℃)
|  | 长期稳定性： | 温度：≤0.1℃/y；湿度：≤1%RH/y
|  | 响应时间 | 温度：≤15s（1m/s 风速）；湿度：≤4s（1m/s 风速）
|  | 使用寿命 | 8年
| 功能要求 |  | 连续监测温度和湿度，6次/min
| 通信要求 | 通信接口
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －80℃～60℃/95%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
| 环境友好性 | 功率 | ≤1.2W
风速仪 | 硬件性能要求 | 符合标准 | 气测函〔2014〕44号文——附件：1.公路交通气象观测站功能规格需求书
|  | 测量范围 | 0～60m/s
|  | 启动风力 | 0.3m/s
|  | 反应时间 | ＜1S
|  | 使用寿命 | 8年
| 功能要求 |  | 以0.25s为步长求3s滑动平均值，即瞬时风速；以1s为步长计算每分钟的1min、2min算术平均， 即2分钟平均风速；以1分钟为步长（取1min平均值）计算每分钟的10min滑动平均，即10分钟平均风速。
| 通信要求 | 通信接口
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －40℃～70℃/93%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
| 环境友好性 | 功率 | 脉冲型MAX≤200mW；电压型MAX≤300mW； 电流型MAX≤700mW；
风向计 | 硬件性能要求 | 符合标准 | 气测函〔2014〕44号文——附件：1.公路交通气象观测站功能规格需求书
|  | 量程 | 0～360º
|  | 量程 | 3º
|  | 启动风力 | 0.3m/s
|  | 使用寿命 | 8年
| 功能要求 |  | 求1min、2min平均；以1min为步长（取1min平均值）计算每分钟的10min平均。
| 通信要求 | 通信接口
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －40℃～60℃/95%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
| 环境友好性 | 功率 | ≤700mW，≤300mW，≤300mW
气压计 | 硬件性能要求 | 符合标准
|  | 量程 | 500KPa～1100KPa
|  | 准确度等级 | ±0.3hPa
|  | 响应时间 | ≤1s
|  | 过载压力 | 2 倍量程
|  | 使用寿命 | 8年
| 功能要求 |  | 连续监测气压
| 通信要求 | 通信接口 | RS485
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －10℃～50℃/95%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
雨量计 | 硬件性能要求 | 符合标准 | 气测函〔2014〕44号文——附件：1.公路交通气象观测站功能规格需求书
|  | 雨强范围 | 0.01mm～4mm/min
|  | 分辨力 | 0.2mm
|  | 测量精度 | ±0.4mm（≤10mm）、±4%（＞10mm）
|  | 刃口锐角 | 40°～45°
|  | 使用寿命 | 8年
| 功能要求 |  | 连续监测雨量，计算累计值。
| 通信要求 | 通信接口
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | -10℃～50℃/95%RH(40℃)
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66
能见度检测器 | 硬件性能要求 | 符合标准 | 气测函〔2014〕44号文——附件：1.公路交通气象观测站功能规格需求书
|  | 测量范围 | 10-30000m
|  | 测量精度 | 10%（≤10000m），20%(>10000m)，分辨率1m
一致性
|  | 使用寿命 | 5年
| 功能要求 | 其他 | 历史数据至少保存最近24h的每分钟能见度数据和最近一星期的半小时能见度数据。作为传感器使用，被动或主动及时测量，不存储
| 通信要求 | 通信接口
通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fc
|  | 工作温度/湿度 | －30℃～75℃/95%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66

## 电子标识设备
产品型号
产品描述
| 技术类型 | 技术指标 | 参考技术参数 | 申报产品参数（必填） | 注明参数在第三方检测报告中XX项
电子标识读写设备 /路侧RFID读写设备（电子车牌读写设备） | 硬件性能要求 | 符合标准 | GB/T 35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》
|  | 工作频率范围 | 920～925MHz
|  | 工作模式 | 定频、跳频（可配置）
|  | 静态读距离 | ≥27m
|  | 静态写距离 | ≥12m
|  | 覆盖车道数 | 1～4
|  | RF功率 | 15dBm～33dBm（可调）
|  | 前向数据速率 | 80kbps/160kbps （可配置）
|  | 反向数据速率 | 64kbps/174.55kbps/320kbps/640kbps （可配置）
|  | 高速运动识别 | 标签移动识别速度150km/h
|  | 有效识别率 | 99.5%
|  | 使用寿命 | 7年
| 功能要求 | 实时比对 | 与汽车电子标识设备进行通讯，以及利用视频相机采集车辆号牌、品牌型号、车身颜色、车辆型号等车辆信息 提取车辆特征信息准确定位进行实时比对，准确发现假牌、套牌等违法嫌疑车辆
| 通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，RS232/RS485串口，GPIO接口
|  | 通信协议 | TCP通信协议
| 安全防护 | 加密方式 | SM4
|  | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 冲击：峰值加速度300m/s²，脉冲持续11ms的半正弦波，连续3次后设备能正常工作； 振动：振动频率10Hz～150Hz～10Hz，加速度20m/s²，循环10次设备能正常工作。
|  | 工作温度/湿度 | -40℃～75℃/93%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP65
电子标识读写设备 /路侧RFID读写设备（ETC读写设备） | 硬件性能要求 | 符合标准 | GB/T 35786-2017《机动车电子标识读写设备通用规范》
|  | 发射频率 | 5.83GHz/5.84GHz
|  | 占用带宽 | ≤5MHz
|  | 频率容限 | ±10ppm
|  | 发射功率 | EIRP≤33dBm
|  | 邻道泄漏功率比 | ≤-30dB
|  | 天线3dB宽度 | 水平＜25° 垂直＜55°
|  | 极化方式 | 右旋圆极化
|  | 调制系数 | 0.7≤m≤0.9
|  | 接收频率 | 5.79GHz/5.80GHz
|  | 接收灵敏度 | ≤-95dBm
|  | 唤醒方式 | 16个周期14KHz方波
|  | 位速率 | 256/512kbps
|  | 使用寿命 | 7年
| 功能要求 | 加密方式 | SM4
|  | MTBF | ＞70000小时
|  | 交易成功率 | 99.5%
| 通信要求 | 通信接口 | 具备RJ45以太网接口，RS232/RS485串口
|  | 通信协议 | TCP通信协议
| 安全防护 | 电气安全 | 可承受50Hz、1500V（交流有效值）的实验电压1分钟不发生绝缘击穿，且测试之后产品功能正常
|  | 环境安全 | 抗冲击符合GB/T 2423.5 试验Ea、抗震动符合GB/T 2423.10试验Fh
|  | 工作温度/湿度 | -40℃～70℃/95%RH
|  | 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP65
| 环境友好性 | 功率 | 小于20W