雄安新区儿童友好型城市建设标准

（征询意见稿）

河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局

二〇二四年三月

目录

前言	- 5 -

1.总则	- 6 -

1.1 总体目标	- 6 -

1.2 适用范围	- 6 -

1.3 基本原则	- 6 -

1.4体系架构	- 7 -

2.术语/名词解释	- 8 -

3.总体规划	- 9 -

3.1总体要求	- 9 -

3.1.1按尺度层面划分	- 9 -

3.1.2按建设阶段划分	- 10 -

3.2组团、片区尺度层面	- 10 -

3.2.1公共服务场所	- 10 -

3.2.2开敞空间体系	- 11 -

3.2.3道路交通系统	- 11 -

3.2.4安全环境	- 11 -

3.3街区尺度层面	- 12 -

3.3.1儿童服务场所	- 12 -

3.3.2儿童活动场地	- 12 -

3.3.3儿童安全环境	- 12 -

3.4社区尺度层面	- 13 -

3.4.1儿童服务场所	- 13 -

3.4.2儿童活动场地	- 13 -

3.4.3儿童出行路径	- 13 -

4.儿童友好道路建设	- 15 -

4.1差异化路网形态及基本要求	- 15 -

4.1.1总体要求	- 15 -

4.1.2组团连接道路	- 15 -

4.1.3单元集散道路	- 15 -

4.1.4社区邻里道路	- 16 -

4.2安全道路	- 16 -

4.2.1城市路权	- 16 -

4.2.2过街设施	- 17 -

4.2.3机动车出入口	- 17 -

4.2.4停车设计与管理	- 18 -

4.2.5三角视距	- 18 -

4.2.6地下空间利用	- 18 -

4.3便捷交通	- 18 -

4.3.1无障碍道路	- 18 -

4.3.2候车空间	- 19 -

4.3.3儿童视线高度	- 19 -

4.3.4换乘便捷	- 19 -

4.4学径路线	- 19 -

4.4.1概念	- 19 -

4.4.2儿童场所用地出入口	- 20 -

4.4.3儿童人行空间	- 20 -

4.4.4儿童骑行空间	- 20 -

4.4.5道路铺设	- 21 -

4.4.6安全植被	- 21 -

4.4.7儿童创作	- 21 -

5.儿童友好场地建设	- 22 -

5.1通则要求	- 22 -

5.1.1范围	- 22 -

5.1.2建设要点	- 22 -

5.2室外活动场地	- 26 -

5.2.1居住区室外活动场地	- 26 -

5.2.2公共建筑室外活动场地	- 26 -

5.3公园绿地	- 27 -

5.3.1综合公园	- 27 -

5.3.2专类公园	- 27 -

5.3.3社区公园和口袋公园	- 29 -

6.儿童友好建筑建设	- 30 -

6.1建筑通则要求	- 30 -

6.1.1一般设计要求	- 30 -

6.1.2室内环境与安全	- 30 -

6.2托幼服务设施	- 31 -

6.2.1适用范围	- 31 -

6.2.2室外活动空间	- 31 -

6.2.3室内空间环境	- 31 -

6.2.4特色空间及细节设施	- 32 -

6.3中小学教育建筑	- 33 -

6.3.1 室外活动空间	- 33 -

6.3.2室内空间环境	- 33 -

6.3.3特色空间及细节设施	- 33 -

6.4医疗卫生	- 34 -

6.4.1儿童情绪疏导	- 34 -

6.4.2儿童院感防护	- 34 -

6.4.3友好空间设计	- 34 -

6.4.4人性化陪护措施	- 35 -

6.5图书阅览空间	- 36 -

6.5.1适用范围	- 36 -

6.5.2儿童阅览设置要求	- 36 -

6.5.3儿童阅览空间要求	- 36 -

6.6文体活动空间	- 37 -

6.6.1适用范围	- 37 -

6.6.2儿童文体活动设置要求	- 37 -

6.6.3儿童文体活动空间要求	- 37 -

6.7家居生活	- 38 -

6.7.1适用范围	- 38 -

6.7.2户型弹性空间设计	- 38 -

6.7.3 精装修设计	- 38 -

7 儿童友好设施建设	- 40 -

7.1 无障碍设施	- 40 -

7.1.1 无障碍通行	- 40 -

7.1.2 无障碍生活	- 40 -

7.1.3 特殊无障碍	- 40 -

7.2 安全防护设施	- 41 -

7.2.1 室内安全防护设施	- 41 -

7.2.2 室外安全防护设施	- 41 -

7.3 游憩设施	- 42 -

7.3.1 城市家具	- 42 -

7.3.2游乐设施	- 43 -

7.3.3体育设施	- 44 -

7.3.4标志标识	- 45 -

7.3.5照明设施	- 46 -

7.4 盥洗哺育设施	- 47 -

7.4.1 母婴室	- 47 -

7.4.2第三卫生间	- 47 -

7.4.3适儿化洁具	- 47 -

7.5智能化设施	- 48 -

7.5.1 智能联网监控	- 48 -

7.5.2报警及求助	- 48 -

7.5.3环境监测	- 49 -

附录	- 50 -

附录A 各类母婴室配置规模	- 50 -

附录B 母婴室设施配置标准	- 50 -

附录C适儿化洁具	- 51 -

# 前言

本文按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局提出并归口。

本指南主编单位和主要起草人（待修改、补充、完善）：

主编单位：河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局

清华大学建筑设计研究院有限公司

参编单位：雄安绿研智库有限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

天津大学建筑设计规划研究总院有限公司

天津大学

主要起草人：夏伟、徐小伟、赵颖、祝捷、崔旭辉、赵迪、李韦、谢路昕、刘毓杰、张月景、褚雅楠、董小楠、张欢、罗兴晟、李小宝、华子烨、袁志、张宇明、朱春旭、刘修岩、刘钰、华子烨 … …（待补充）

# 1.总则

## 1.1 总体目标

为践行儿童友好理念，从儿童视角出发，优化儿童发展环境，满足儿童健康成长与天性发展的需求，让广大儿童公平享有便捷、舒适、包容的设施空间和服务，全面推进雄安新区儿童友好城市国家试点建设，制定本标准。

## 1.2 适用范围

1.2.1本标准所指儿童为18 岁以下的自然人。

1.2.2本标准适用于雄安新区行政区域内城市、街区及社区等层级的儿童友好道路、场地、建筑、设施的规划、设计、建设以及适儿化改造。

1.2.3本标准应配合国家相关标准规范实施。雄安新区儿童友好城市建设除应符合本标准外，还应符合国家现行有关标准规范的规定。

## 1.3 基本原则

1.3.1 坚持儿童优先。将儿童优先理念融入新区城市规划建设当中，从儿童身心发展特点和实际需求出发，优先考虑儿童的利益和发展需求，保障儿童各项权利，为广大儿童创造安全、健康、绿色、快乐的成长空间环境。

1.3.2坚持安全健康。保障儿童安全是儿童友好城市建设的首要因素，在儿童友好建筑、场地等各类空间环境建设中坚持使用绿色、安全、环保的材料，保障城市道路、游憩设施的规划建设与运行安全，有效降低儿童密集场所事故灾害风险，增强儿童防灾减灾意识与能力。

1.3.3坚持因地制宜。结合新区实际，探索具有雄安特色的儿童友好城市建设实施路径。在空间主题、风貌设计、外观颜色、设施材质等方面，充分融合新区文化特点，增强儿童对新区建设的认同感与归属感。

1.3.4坚持儿童参与。将儿童参与纳入儿童友好城市规划建设当中，通过培育儿童组织，畅通儿童表达渠道，在儿童友好城市规划设计阶段，广泛听取儿童意见与建议，并将儿童参与落实到儿童友好城市决策、监督、评价等全过程。

## 1.4体系架构

#### 1.4.1总体架构

依托规划、道路、场地、建筑、设施五个子体系构建雄安新区儿童友好城市建设体系架构。

#### 1.4.2规划子体系

规划子体系包含组团、片区尺度层面、街区尺度层面、社区尺度层面中覆盖儿童成长过程中在规划层面的相关要求。

#### 1.4.3道路子体系

道路子体系包含差异化路网形态及基本要求、安全道路、便捷交通和学径路线等覆盖儿童成长过程中进行各种活动的道路空间领域。

#### 1.4.4场地子体系

场地子系统包含室外活动场地及城市公园绿地等覆盖儿童成长过程中进行各种活动的场地空间领域。

#### 1.4.5建筑子体系

建筑子体系包含托幼服务、中小学教育建筑、医疗卫生、图书阅览、文体活动、家居生活等覆盖儿童成长过程中进行各种活动的建筑空间领域。

#### 1.4.6设施子体系

设施子体系包含无障碍、安全防护、游憩、盥洗哺育、智能化等覆盖儿童生活成长过程中的相关场所设施内容。

# 2.术语

2.0.1儿童

未满18周岁的公民，即18岁以下的自然人，含0-3岁的婴幼儿童、3-6岁的学龄前儿童，6-18岁的学龄儿童。

2.0.2儿童友好

为儿童成长发展提供适宜的条件、环境和服务，切实保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权等各项权利。

2.0.3幼儿

根据世界卫生组织（WHO）的定义，幼儿指的是年龄在出生后至六岁之间的儿童。这个年龄段可以分为三个阶段：婴儿期（0-1岁）、学步期（1-3岁）和学前期（3-6岁）。

2.0.4学径

是指以中小学校、幼儿园和托育等教育设施为目的地，借助城市人行道和自行车道、绿道等慢行系统，串接住宅及周边各类儿童活动场所、保障儿童安全的通行路径。

2.0.5稳静化措施

是指为降低城市道路机动车车速、减少噪音采取的工程和管理措施的总称。

2.0.6儿童活动场地

位于城市公园、广场、多功能活动场地等开敞空间及各类面向儿童开放的建筑场所，为儿童提供游乐、体育运动、休憩功能的场地。一般包括游乐场地和体育运动场地，可配置游乐设施、体育运动设施和休憩设施。

2.0.7儿童综合服务设施

为儿童提供思想教育、艺术展示、科技创新、休闲娱乐、体育运动等综合服务，引导儿童健康成长，提高儿童综合素养，为家庭提供育儿指导的设施。一般包括城市青少年宫、儿童（活动）中心、街区儿童活动中心、社区儿童之家等。

2.0.8校外活动场所

主要指由各级政府投资建设的专门为未成年提供公共服务的少年宫、青少年学生活动中心、儿童活动中心、科技馆等场所。

# 3.总体规划

## 3.1总体要求

### 3.1.1按尺度层面划分

1.组团、片区层面

1）组团、片区层面与1个或多个十五分钟生活圈居住区相对应。

2）十五分钟生活圈居住区是以居民步行15分钟可满足其物质与文化生活需求为原则规划的居住区范围。

3）每个十五分钟生活圈设置1个社区中心，形成便民、智能服务网络。社区中心优先布局在交通便利地区，紧邻公共交通站点、绿地和公园，配置中学、文化服务中心，社区体育设施、行政管理服务中心、社区卫生服务中心、社区创新设施、便民商业和社区福利设施等，形成15分钟生活圈，服务半径约1公里。

4）与儿童友好相关的城市建设包括高中、中职校、综合医院儿科、妇幼或儿童医院、儿童福利设施、服务儿童的图书阅览设施、展示与艺术表演，公共体育等。

2.街道层面

1）街道层面与10-15分钟步行出行范围相对应，对接城市街道管理服务范围，重点完善儿童公共服务设施、活动场地、慢行系统和学径网络，构建儿童友好街道空间。

2）十分钟生活圈居住区以居民步行十分钟可满足其基本物质与文化生活需求为原则划分的居住区范围。

3）十分钟生活圈应配置邻里中心，邻里中心布局宜在交通便利或邻近公园绿地的区域，配置小学、便民商业等设施，服务半径约500.0m。

4）与儿童友好相关的城市建设包括小学、中学、社区卫生服务中心、街道综合服务、儿童活动中心、儿童校外活动场所等。

3.社区、街坊层面

1）社区、街坊层面与5-10分钟步行出行范围相对应，对接城市社区管理服务范围，优先配置满足婴幼儿和学龄儿童日常需求的公共服务设施、活动场地和步行路径，满足儿童日常基本生活和成长发展需要。

2）五分钟生活圈居住区以居民步行五分钟可满足其基本生活需求为原则划分居住区范围。居住街坊由支路等城市道路或用地边界线围合的住宅用地，是住宅建筑组合形成的居住基本单元。其相应配置的街坊中心宜紧邻公交站点、绿地和公园布局，便于为居民提供日常基本生活服务。

3）街坊中心设置婴幼儿照护服务设施、幼儿园、居家养老（助残）驿站和小型卫生、文化、康体、政务、商业、街坊生活站等服务设施，服务半径约300.0m。

4）与儿童友好相关的城市建设包括托幼服务设施、幼儿园、社区服务站、儿童之家、社区文化活动站、社区卫生服务站等。

### 3.1.2按建设阶段划分

1.新建区域的儿童友好

新建区域是指起步区、昝岗组团、容城组团中的容东片区、容西片区、雄县组团中的雄东片区等新建城市区域，无原有已建在用且在规划中保留的城市范围。该区域根据雄安规划具有一定的儿童友好城市规划建设基础，应进一步加强儿童友好城市建设工作。

2.更新改造区域的儿童友好

更新改造区域是指安新组团、容城组团中的容城片区、雄县组团中的雄县片区等原县域存在一定的城市建设，并应根据新区规划进一步进行更新改造建设的城市范围。该区域应在建设中重点加强儿童友好城市建设工作。

3.特色小镇及美丽乡村的儿童友好

根据雄安新区总体规划应有序推进特色小城镇建设、全面建设美丽乡村。应结合区位和资源条件，高标准打造人居环境，实现城乡基本公共服务均等化。该区域应在建设中统筹兼顾儿童友好城市建设工作。

## 3.2组团、片区尺度层面

### 3.2.1公共服务场所

1.建立多层级覆盖、功能完善、均衡布局、便捷可达的城市儿童公共服务设施体系，为儿童友好空间建设提供设施保障。

2.托育服务、教育、医疗卫生、儿童福利、图书阅览、展示与艺术表演、公共体育、儿童综合服务等公共服务设施应满足儿童友好空间建设要求，加强适儿化改造。

3.宜统筹各级各类公共服务设施资源，协同行政机关、企事业单位和科研机构等多元力量，以儿童综合服务设施为主体，其他公共服务设施为补充，拓展儿童校外活动场所，形成布局合理、功能完备、充满活力、可持续发展的儿童校外活动空间。

### 3.2.2开敞空间体系

1.建立类型多样、布局均衡、网络联通的儿童友好开敞空间体系。

2.应开展城市郊野型公园、综合公园、专类公园、社区公园、口袋公园、城市广场等开敞空间的建设和适儿化改造，宜增设适宜儿童使用的活动场地，并配置游憩设施。有条件的城市应按照《城市绿地规划标准》GB/T 51346 相关要求建设儿童公园。

### 3.2.3道路交通系统

1.应因地制宜落实“窄马路、密路网、小街区”城市道路布局理念，优化生活街区尺度，提升步行和自行车出行环境，提高儿童出行的便捷性。

2.应优化城市公共交通出行环境，加强无障碍设施建设，提升儿童及童车出行的舒适性。

3.应完善城市道路交通安全设施，加强机动车和非机动车交通管理，控制交通污染，保障儿童出行的安全性。

### 3.2.4安全环境

1.与儿童相关的各类公共服务设施、市政交通设施、公园绿地、校外活动场所以及游憩设施的选址、建设等，应符合国家相关标准规范要求，降低各类空间环境中的潜在风险。

2.利用城市各类设施为儿童提供针对性、体验式的安全教育活动，有条件的可建设安全教育科普体验专用场所或基地，加强儿童安全教育，增强儿童及看护人的自救互救能力。

3.应加强托育服务设施、幼儿园、中小学等儿童群体人员密集场所的安保设备、消防设施建设，完善安保功能。

4.应在儿童使用频率较高的公共服务设施和公共空间配置便于儿童及看护人识别的标识系统，满足导向和警示需求。

## 3.3街区尺度层面

### 3.3.1儿童服务场所

1.应根据街区常住人口规模，合理配置、均衡布局中小学校、社区卫生服务中心、街道综合服务设施等，满足儿童求学、就医等基本生活服务需求。

2.应结合街区文化活动中心设立儿童活动中心，组织面向儿童的图书阅览、科普教育、文艺演出、体育锻炼等活动。有条件的可设立独立占地的街区儿童活动中心，满足儿童课外文体活动需要。

3.宜将儿童活动中心等儿童服务设施与养老服务设施相邻或联合设置，促进代际融合。

4.宜依托街区内的美术馆、博物馆、剧场等公共服务设施，以及行政机关、企事业单位和科研机构等场所资源，拓展儿童校外活动场所。

### 3.3.2儿童活动场地

1.宜对社区公园、道路沿线建筑退线空间，以及街区内其他闲置空间等进行适儿化改造，在满足安全的前提下增设全龄儿童活动场地，配置游乐设施、体育运动设施和休憩设施，并提供适宜儿童开展艺术实践活动的场地。

2.宜在街区全民健身中心或多功能运动场地中，统筹配置全龄儿童的体育运动设施。

3.有条件的街区可结合各类园林绿化资源，建设符合儿童身心特点的自然教育场所。

4.宜加强街区内学校、行政机关、企事业单位等附属的活动场地与周边居民和儿童共享。

### 3.3.3儿童安全环境

1.建设安全、连续、舒适的街区慢行系统，方便儿童到达学校、社区公园或其他服务设施。慢行系统应与城市公共交通顺畅衔接，宜与各类儿童服务设施、儿童活动场地等一体化设计。

2.宜建设覆盖街区的儿童友好学径网络，串接住宅、中小学及其他儿童服务设施、儿童活动场地和校外活动场所等，打造安全的通行路径。

3.有条件的街区可根据实际情况设置分时段游乐街巷，为儿童提供独立、可安全玩耍的街巷活动场地。

4.宜实施交通稳静化措施，优先改善中小学、街区儿童活动中心等儿童主要活动场所周边的出行环境。

## 3.4社区尺度层面

### 3.4.1儿童服务场所

1.社区应配建与常住人口数量相协调的托育服务设施、幼儿园、儿童之家等儿童服务设施，关注残障儿童的特殊公共服务配套，满足儿童就近便利使用需求。

2.应推进社区服务站、社区卫生服务站、文化活动站等设施的适儿化改造，可设置儿童阅览区域、课后自习教室等，方便儿童进行课后学习。

3.社区儿童服务设施可与社区其他服务设施统筹配置、复合利用、促进代际共享。

4.宜在每个5分钟生活圈设置居家养老（助残）驿站、婴幼儿照护服务设施各1处，结合建筑底层空间附设。

### 3.4.2儿童活动场地

1.社区应充分利用游园、口袋公园、多功能运动场地等，增设儿童游乐场地和体育运动场地。

2.宜利用社区闲置空间营造儿童“微空间”，为儿童交流、体验自然、参与社区美化、体验社区文化等活动提供美育和自然教育场所。

3.社区应急避难场所宜考虑儿童生理及心理需求，设置适宜儿童使用的休憩专区，配备儿童适用的生活物资和防护物资。

### 3.4.3儿童出行路径

1.宜通过改造社区支路线形和断面等方式，增加人行道和自行车道宽度，降低机动车速度，满足儿童安全步行、骑行需要，为儿童出行提供安全的慢行空间。

2.应合理规划及管理社区机动车停放空间，避免挤占儿童出行与活动空间。

3.社区可增设独立学径，串联住宅、托育服务设施、幼儿园、儿童游乐场地、体育运动场地、儿童之家等儿童活动场所，建设儿童步行系统，为儿童在社区活动提供安全、有趣的场所体验。

4.居住区、托育服务设施、幼儿园、儿童之家、儿童游乐场地、体育运动场地周边路段宜进行稳静化改造，提高儿童出行的安全性和舒适性。

# 4.儿童友好道路建设

## 4.1差异化路网形态及基本要求

### 4.1.1总体要求

1.应根据城市不同片区的功能定位、交通特征、活动特点、人口密度以及自然环境等因素，提出差异化的儿童友好道路和交通要求。道路交通网络规划设计应体现安全、连续、可达的要求，并应符合现行国家标准《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328 的相关要求。

2.儿童友好出行网络主要包括城市道路范围内的人行道、步行专用自行车道、居住区、商业区、广场、公园等内部的步行通道及街巷、绿道内的步行空间等。

### 4.1.2组团连接道路

1.组团连接道路主要承担跨组团中长距离机动化出行功能，属于主干路系统，以交通功能为主。

2.主要服务各组团间的交通联系，机动车原则上为6车道，道路红线宽度控制在40.0-45.0m，组团边缘等单侧服务路段可采用非对称断面，与用地结合紧密的路段可采用主辅路形式。

3.交通性街道应以非开放界面为主

4.重要节点主干道应突出景观性和礼仪性，除相关市政设施外，不对儿童友好道路做特殊要求。

5.一般主干道承担主要交通性功能，除相关市政设施外，宜考虑儿童友好城市建设的相关要求。

### 4.1.3单元集散道路

1.单元集散道路主要在组团内结合规划管理单元布局，承担中短距离机动化出行功能，道路间距按300.0-500.0m控制。沿规划管理单元边缘布局单元集散道路，内部形成交通稳静化区。根据跨组团交通需求，连通部分相邻组团单元集散道路，辅助承担跨相邻组团出行联系。

2.组团内的骨架支撑道路，机动车原则上为双向2-4车道，道路红线宽度为28.0-32.0m，蓝绿空间沿线路段可采用非对称断面，增加街道空间的舒适性与趣味性。

3.次要道路宜突出多样性和功能性。

4.普通型单元集散道路以承担社会车辆为主，兼顾少量公共交通。应考虑儿童友好道路的相关要求。

5.公交型单元集散道路以公交专用为主，非高峰期间可承担少量社会交通。应考虑儿童友好道路的相关要求。

### 4.1.4社区邻里道路

1.社区邻里道路。服务单元与社区内部出行，以慢行空间为主，机动车原则上为双向2车道，典型道路红线宽度控制在18.0-20.0m。

2.建设高质量的步行和自行车交通系统，营造舒适宜人的步行和自行车环境，保障“公交+自行车+步行”的绿色出行模式。规划建设形式灵活多样的步行和自行车专用路系统；市政道路红线内保障连续的步行和自行车通行空间，全面实施步行系统的无障碍设计；加强步行、自行车与其他交通方式的衔接。

3.生活性社区邻里道路，主要是以居住和服务本地居民和工作者的中小规模零售、餐饮、生活服务型商业（理发店、干洗店等）等设施以及公共服务设施（社区诊所、社区活动中心等）为主的街道。可根据规划审批进一步加强支路慢行街坊化建设。应重点考虑儿童友好道路的相关要求。

4.骑行为主的社区邻里道路，是以区域绿道、城市绿道、社区绿道等步行和自行车专用路为主，构成的步行和自行车道路系统。在市政道路红线内高标准布置步行和自行车道，单侧步行道通行宽度不小于2.0m，单向自行车道不小于2.5m，步行和自行车道应连续、平缓、防滑、配置连续的遮荫与高品质照明设施，高标准提供无障碍交通环境。

## 4.2安全道路

### 4.2.1城市路权

1.城市道路应按步行、自行车、公共交通、小汽车的优先次序分配路权，通过适儿化改造，保障儿童路权。

2.断面设计应优先保障慢行空间，慢行和景观空间整体控制在50%左右，各类道路典型断面如下：

1）组团连接道路红线宽度44.0m，机动车双向6车道，机非物理隔离，人行道和非机动车道绿化分隔。

2）单元集散道路红线宽度包括32.0m和28.0m两种，机动车双向4车道，机非物理隔离，人行道和非机动车道绿化分隔。

3）支路形式灵活多样，红线宽度18.0m。根据两侧用地功能和交通组织灵活设计断面。

### 4.2.2过街设施

1.儿童过街应以平面过街设施为主，设置立体过街设施时宜设置电梯，满足无障碍通行的要求。

2.优化交叉口集散设计，人行过街横道应遵循行人过街的最短路线布置。

3.交叉口人行过街横道长度超过16.0m时（不包括非机动车道），应在人行横道中央设置行人过街安全岛，宽度不小于2.0m。安全岛应与人行横道同高程。

4.人行道与道路沿线地块机动车出入口交汇处应设置人行横道，并在人行道设置阻车桩。

5.阻车桩的间距应满足儿童推车、轮椅的通行需求。

6.宜在人行横道缘石坡道前设置地面信号灯。

7.儿童活动场所周边的人行横道应设置行人信号灯和机动车信号灯。行人过街绿灯时间应充分考虑儿童过街的步速，保证儿童有充足的时间安全过街。

8.设置按钮式过街信号灯时，应设置低位按钮，方便儿童使用。

9.有非机动车道的交叉口，人行道路缘石半径原则按5.0m控制；无非机动车道的，人行道路缘石半径不宜大于10.0m。

### 4.2.3机动车出入口

1.建筑基地机动车出入口位置，应符合所在地块的控制性详细规划，并距公园、学校及有儿童、老年人、残疾人使用建筑的出入口最近边缘不应小于20.0m。

2.儿童主要活动场所周边宜进行交通稳静化设计，优先改善中小学、街区儿童活动中心等儿童主要活动场所周边的出行环境，在道路设计中采取减速技术，出入口道路两侧50.0m范围内不宜设置停车位（包括临时停车位）。

### 4.2.4停车设计与管理

1.儿童主要活动场所周边宜设置社会停车场，或在儿童主要活动场所出入口100.0m以外路段设置即停即走的停车空间。

2.主要活动场所入口周边30.0m~50.0m范围内宜根据需求设置自行车停放设施。

### 4.2.5三角视距

道路交叉口、人行横道及道路沿线机动车出入口视距三角形范围内，不得设置任何超过儿童身高的物体，避免影响驾驶员视线。

### 4.2.6地下空间利用

宜利用新区地块间连通的地下车库，规划合理的地下路径，避免儿童出行受到恶劣天气影响。设置地下路径的，应在地库内设置安全独立的步行通道，尽量减少其与车道的交叉。

## 4.3便捷交通

### 4.3.1无障碍道路

1.学径空间及儿童高频出入空间周边的规划设计应满足无障碍通行的要求，符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763 等现行国家规范的相关规定。

2.应改善儿童出行的无障碍环境，儿童推车通行空间存在高差的地方应设置无障碍坡道。

3.人行道的各种路口、出入口位置及人行横道两端应设置缘石坡道，无障碍坡道和缘石坡道应做到零高差。

4.各种路口、出入口和人行横道处，有高差时应设置缘石坡道。全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20；其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡道不应大于1：12。

5.盲校、盲文图书馆等盲童集中区域周边的城市道路，应在人行横道的中间位置设置连续的盲道，并应与人行道上的盲道衔接。盲道应采用适宜和可辨认的颜色。

### 4.3.2候车空间

1.公交站台应考虑候车区与公交车乘客门踏步之间的高度，尽可能减小儿童进入公交车的踏步幅度，差距不宜超过0.20m。

2.公交车和轨道交通车辆应配备无障碍踏板，方便低龄儿童和轮椅上下车。

### 4.3.3儿童视线高度

1.过街横道应设置按键式人行横道信号灯，按键高度宜设置在距地面0.70~0.80m高度位置，方便儿童使用。信号灯宜同时设置灯光及声音提示。

2.公交站台固定站牌或电子屏幕式站牌应设置在儿童的视线高度范围内，宜设置在距地面1.0m高度位置处。

### 4.3.4换乘便捷

1.在单元/社区公交换乘中心宜合理布局自行车停车场、步行联系通道，完善步行和自行车指示系统，实现步行和自行车交通与其他交通方式之间的无缝转换。

2.宜完善自行车停车设施。在公交换乘中心建设自行车停车场，提供自行车停放、租赁服务，引导“轨道+自行车”、“公交+自行车”等绿色出行。

3.宜完善步行联系通道。优化布置于公交换乘中心相连的步行通道，提升通道环境品质，便捷联系周边，扩大公交换乘中心步行辐射范围。

4.已完善步行和自行车指示系统。设置简洁清晰的步行和自行车指示系统，引导出行者快速识别步行和自行车专用路、自行车停车场、步行联系通道等，提高步行和自行车系统品质。

## 4.4学径路线

### 4.4.1概念

以中小学、幼儿园为核心，在其周边，依托步行专用路建设便捷、安全的学径路线，连通周边居住区。确保无障碍设施全覆盖，地面铺装保证连续、平整、防滑，营造舒适、安全的步行环境，与各类机动车、非机动车通行空间完全隔离，保障儿童上下学安全。沿线宜建设儿童活动场地、配套体育设施等多样化公共空间。

### 4.4.2儿童场所用地出入口

1.宜设置儿童等待活动区/家长接送等候点: 采用错时上下学等方式减少瞬时人流，充分利用学校附近的道路空间、绿化空间、校内空间设置等候点和接送区。

2.宜设置自行车停放空间，满足各类自行车的停放需求，引导儿童活动区域周边城市自行车的合理停放和有序使用。

3.幼儿园及中小学出入口应距离道路红线至少5.0m，保证54.0㎡校出入口广场空间，缓解街道交通压力。无法满足最低入口空间要求的，应设置物理设施疏导出入儿童人流。

4.学校周边应统筹规划接送场地和停车区域，宜在学校周边设置明显的禁停标识、减速标识、学校标识。周边地块停车场应增设接送使用的专属停车位。

### 4.4.3儿童人行空间

1.人行道内不应设置妨碍行人通行的设施，保障儿童及看护人步行基本需求。儿童主要活动场所周边道路人行道宽度宜大于3.0m，如果条件受限，不应小于2.0m。

2.人行空间地面不宜设置井盖，不得不设置的，宜采用防坠落装置，保障儿童通行安全。

3.学径道路应保证连续、通畅，相邻地块间应通过安全的人行横道进行联系过渡。学校周边至居住片区间的非机动车道应保证连续、安全。

4.人行道上应增设儿童、孕妇临时休息的休息区域。休息区域应至少保证1.0m*2.0m净距要求，保证看护人员可停靠婴儿车。

5.若人行道路较宽，可考虑学径道路与传统城市人行道分别设置。

6.幼儿园、学校附近道路应设有清晰的提醒标识和合理的减速装置。应相应提高幼儿园、学校至住宅区学径路线上的照明亮度及范围，保证儿童交通安全。

### 4.4.4儿童骑行空间

1.自行车道应连续、安全，保障适龄儿童骑行的基本需求。儿童骑行频次较高的自行车道的有效通行宽度不应小于2.5m。

2.儿童骑行空间应避免机动车和其他设施的占用和干扰。

3.自行车双向通行空间宽度控制在6.0m左右。在市政道路红线内高标准布置双侧步行和自行车道，沿各级城市道路全覆盖。

### 4.4.5道路铺设

1.宜采用自然化、软质、柔性耐磨的环保材料。

2.宜通过风雨连廊、地面彩绘标识装置等设施提升儿童出行的舒适性与趣味性。

3.地面铺装宜采用弹性路面铺装或透水铺砖铺装，肌理颜色应明显区分于一般人行道路，可进行图案及文字提示，保障儿童对于学径路线使用的最高权力。

4.儿童活动场所周边道路路面可通过彩绘形式显示儿童、行人及自行车路权优先，铺设结合处应不妨碍轮椅使用。人行道铺装可采用多种颜色和材质的搭配，提供路向指示信息，不同场地过渡处可结合铺装变化予以提示，便于儿童识别。

5.应结合活动特征设置地面铺装，选择防滑、耐磨、无辐射、无毒害、无尖锐突出物的铺装材料，避免采用尖锐的路缘石。

### 4.4.6安全植被

1.可利用城市周边绿地增设休憩活动场地，可利用树冠下空间作为自然遮阳场地。保证绿化景观区域可进入。

2.学径沿线宜选用直立生长的中高型植物，丰富园林空间并兼顾遮阳。

3.学径空间及儿童高频出入空间周边的绿化种植宜选择无毒无刺品种，绿化隔离带高度不宜过高，保证监护人视线的通透性。

4.绿化设施带宽度大于 8.0m 时宜设计成开放式绿地，除植物景观外还应提供人员停留活动场地和设施。

### 4.4.7儿童创作

1.宜对街道界面进行艺术化改造，因地制宜对道路两侧的建筑风貌及色彩进行引导。

2.可倡导儿童参与街区墙面、植物等涂鸦美化活动。建筑退线空间宜公共化，优化街道步行空间。

3.建筑围栏设计宜通透化，采用更加自然化、艺术化的色彩及材料。

4.街道两侧建筑立面应考虑儿童的视线高度，与儿童相关的建筑或沿街商铺宜在视线高度0.90m到1.20m左右增加装饰细节。

# 5.儿童友好场地建设

## 5.1通则要求

### 5.1.1范围

儿童友好场地关注与儿童活动频次相关度高的户外场地，建设类别分为室外活动场地与公园绿地，室外活动场地包括与儿童日常生活游憩相关度较高的居住区室外互动场地，以及其他公共建筑室外活动场地。公园绿地分类参照《公园设计规范》，分为综合公园、专类公园、社区公园和口袋公园。

### 5.1.2建设要点

1.地形

1）地形设计应考虑到儿童和家长的行动便捷性，确保场地平整、无障碍、无视线盲区、坡度适宜，并提供易行走的通道和坡道，以确保儿童及其看护人能方便地进入。

2）设计应避免陡峭斜坡或悬崖，减少高度变化和潜在的危险地形，并在需要时设置护栏或栏杆以保障儿童的安全。

3）地形设计应在儿童活动区域内设置适于儿童游憩需要的多样化地形，如起伏的小丘、平台、坡地等，以提供儿童多样性的游戏体验，地形营造应结合儿童游乐和安全需求合理设置缓坡，促进其发展与探索能力。

2.园路及铺装

1）材料应符合国家相关质量标准和环保要求;地面铺装应满足防滑要求，宜采用柔性材料。

2）儿童活动场所周边的人行道宜采用透水或渗水并符合安全标准的路面材质，铺装应平整、抗滑、耐磨、透水、耐脏和美观。

3）人行道铺装可采用多种颜色和材质的搭配，提供路向指示信息，不同场地间过渡处可结合铺装变化予以提示，便于儿童识别。

3.植物配置

1）整体绿化配置要兼顾安全、生态、景观、功能、管养要求；植物应选用无毒、无刺、无危险落果、无过敏源、无飞絮、无刺激性气味，少虫害的种类，宜选择能够净化空气、吸附汽车尾气的植物种类，避免对儿童身心健康造成危害。

2）植物景观形式与空间类型应丰富多样，营造满足不同人群活动需求的公共环境。空间布局应充分考虑空间视线的通透性，以便家长进行看护，场地周边宜种植冠大荫浓的乔木对场地进行围合，常绿树与落叶树的比例宜控制在6:4左右，保障儿童活动的安全需求及遮阴需求。

3）草坪和疏林草地面积占绿地面积的比例不宜小于20%，儿童活动场地周边宜配植具有驱蚊功能的植物。

4.水景

1）水景设计满足不同年龄儿童的需求并可融入教育性的元素，例如水文化知识、水生生物展示、喷泉和水流设计，促进儿童对水资源的认知与理解，并提供互动性的体验。

2）水景设计应考虑到儿童的安全，确保水深度、边缘设计和水流速度都符合安全标准，人工水体岸边近2.0 m范围内的水深大于0.50 m时，应采取安全防护措施，避免意外溺水发生。采用防滑和安全防护措施，如设置防护护栏必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆或栏板高度不应小于1.20 m，当采用垂直杆件作栏杆时，其杆间净距不应大于0.11 m，以确保儿童在水景周围的安全。

5.附属设施

1）设置合适的户外座椅和休息区，确保儿童及看护人有休憩场所，可结合儿童活动场地布置适应低龄儿童尺度的座椅，休憩长椅旁宜保留直径1.5 m的空地，便于儿童推车、轮椅等停留摆放。在儿童活动场地周边应配置母婴室、儿童卫生间等服务设施。

2）可考虑在场地内设置遮阳和雨棚设施，保护儿童在户外活动时免受紫外线和恶劣天气的影响。

3）设置环境教育设施，例如信息牌、展示板、植物标本等，帮助儿童了解自然环境、生态保护和可持续发展；利用多彩植被、创意雕塑等，为儿童创造有趣和互动性的环境。

6.安全设施

1）应确保有足够的交通安全设施并设置适当的安全围栏和栏杆，宜配置便于儿童及看护人识别的标识系统，且有相应的安全警示标识、使用说明和防护措施。

2）宜设置紧急救援装置，例如紧急电话、急救箱等，以应对突发情况并提供必要的救援支持。

3）在儿童使用频率较高的公共服务设施和公共空间宜安装安全监控摄像头或系统，提高公共空间的安全性并监测潜在风险。

7.运动设施

1）室外运动场地根据不同场地需求，可配置标准篮球场地、三人制篮球场、标准排球场地、气排球场地、网球场地、乒乓球场地、羽毛球场地等。社区和公园可根据自身场地条件设置飞盘场地、滑板场地等儿童专属活动场地，满足儿童多样化活动需求。

2）社区及公园宜根据场地大小，配备适用于不同年龄段儿童使用的5人制、8人制、11人制足球场。足球场地面层宜采用防摔伤的天然草或人造草面层材料，场地规格及划线要求如下图所示，公共标识标志应清晰、实用、美观，照顾儿童视线范围，场地内应配备供儿童紧急处理、救治所需的急救药品、急救设备。

3）室外健身器械场地宜包含固定式健身器械场地、框架式健身器械场地、活动式健身器械场地（包含自重式健身器械场地、摇摆式健身器械场地、转动式健身器械场地、攀爬式健身器械场地、滑行式健身器械场地等），场地面积应包括健身器械占用空间、自由空间和跌落空间。

4）自由空间宜以器械的边缘为轴，向外延伸1 m为半径、高为1.8-2.5 m的圆柱体空间计算；跌落空间宜以健身器械高位部件为基准，若跌落高度在0.6 m-1.5 m之间，健身器械场地从健身器材边缘向外延伸距离≥1.5 m，若跌落高度在1.5 m-3 m，健身器械场地从健身器材边缘向外延伸距离在1.5 m-2.5 m，以延伸后的近似立方体或近似圆柱体空间计算。

5）运动场地宜在平整的水泥或沥青基础上涂覆或铺装合成材料面层系统，应选用安全,环保的材料制成,满足相应材料产品标准的质量、安全和环保要求。塑胶、橡胶面层（含弹性减震层）铺装厚度应≥9 mm，面层拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性及有害物质限量应符合GB/T 14833的相关要求，人造草坪阻燃性、重金属含量及力学性能应符合GB/T 20394—2013的相关要求，丙烯酸面层、弹性减震层有害物质限量和阻燃性应符合GB/T 14833的相关要求。

6）运动场地附属设施应包含围网设施、照明设施、标识系统。围网设施宜在运动场地缓冲区外设置围网，分隔运动与非运动区域并便于场地维护和管理；照明设施应配置人工照明设施，照明灯柱宜采用两侧布灯或四角布灯方式安装在场地周围并不低于围网高度；标识系统应在明显位置配置公共信息标识，如位置引导标识、安全警示标识、信息提示标识等,各类公共信息图形符号应符合GB/T 10001.1的相关要求。各类设施宜考虑儿童生理需求，相应调整高度及标识方式，便于儿童使用。

## 5.2室外活动场地

### 5.2.1居住区室外活动场地

1.居住区室外活动场地的建设，应符合儿童在不同发展阶段的生理、心理和教育需求。

2.居住区室外活动场地布局应以交通安全为基本原则，尽量结合儿童主要出行活动路线和节点附近人车分流的步行公共空间内。不应布局在人流稀少、车流量较大、存在安全隐患的区域。

3.场地出入口应和人行道相连，且人行道宽度不应小于3.0m，如宽度不足3.0m或无人行道时，需设置缓冲空间；出入口宽度应考虑交通量与用户量的实际需求，且不应小于1.8 m。

4.儿童5分钟生活圈内，宜提高适宜15岁以下儿童使用的游乐设施配置比重，包括沙坑、浅水池、滑梯等设施的儿童户外游戏场地。场地边缘应设置成人休息区，布置成人休息座椅，并应保证成人休息区与儿童游戏区的视线通畅。

5.选择儿童日常出行活动分布最主要的线路，完善路径线路的无障碍设施配置，改造为儿童友好步行路径。

6.社区内的户外儿童活动场地，其铺装场地的位置应距离住宅建筑窗户8.0m以上，并应采取措施减少噪声对住户的干扰。

7.户外儿童游戏空间及其周边应安装全天候、无死角监控设备。

### 5.2.2公共建筑室外活动场地

1.医院室外场地宜结合医院实际情况、儿童需求和家长需求，设置休憩处和游乐设施，便于儿童休憩玩耍和家长陪护；场地设计应符合无障碍通道标准，以确保儿童及相关医护人员能够迅速抵达医疗卫生设施。

2.大型文体活动场馆的室外场地，宜考虑不同年龄段和健康情况儿童的需求，确保场地具备适当的尺寸、良好的视野和安全性，同时配备基本的体育设施，如足球场、篮球场、排球场等，以及文艺表演所需的舞台或表演区。演出类场地可设置方便儿童观赏的、适宜坡度的阶梯广场或草坪。

## 5.3公园绿地

### 5.3.1综合公园

1.综合公园设施丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施。综合公园适儿化改造以打造丰富游玩体验、激活想象力与创造力、拓展社交空间等为目标，提供安全包容、轻松童趣的活动场所。

2.各公园中应设置儿童活动区域，配备形象生动、简明醒目的设施及标识系统，场地设计可采用多样活泼的色彩、 图案提升趣味性，扩大儿童接触绿色自然空间。

3.儿童游乐场地可设置自然主题空间、人文主题空间等，宜配置具有创意性的无动力游乐设施，激发儿童的创造力和想象力。根据自身公园特色，营造差异化的文化景观，挖掘文化特质，营造人与自然和谐相处的氛围，引导儿童关爱老年人、亲子游戏互动、伙伴协作运动等一系列自发活动。

4.结合儿童行为尺度、看护人看护需求等，配置多尺度、包容性的休憩及服务设施。

### 5.3.2专类公园

1.专类公园指以特色主题为核心内容，具有相应游憩和服务设施的绿地，包括郊野公园、儿童公园、体育公园、遗址公园等。以满足不同年龄段儿童差异性需求为目标，打造丰富多彩的游戏活动、锻炼儿童身体素质、科普教育特色主题知识和塑造特定服务场所。

2.游乐设施应按婴幼儿、幼童及学龄儿童分类，针对不同年龄段的兴趣爱好及身体特征设计相应的游乐设施，按照场地各年龄段儿童使用比例与活动范围特点来划分活动区域。

| 设施类型 | 儿童分类 |
| --- | --- |
|  | 婴幼儿（0-3岁） | 学龄前儿童（3-6岁） | 学龄儿童（6-18岁） |
| 有动力类游乐设施 | 转马类、陀螺类、小火车类飞行类 | 转马类、滑行车类、电池车类、小火车类、陀螺类、飞行类、摇摆类、升降类 | 滑行车类、观览车类、赛车类飞行类、摇摆类、升降类、光电打靶类、水上游乐设施 |
| 无动力类游乐设施(器械类) | 爬行类、旋转类、摆动类 | 滑行类、摆动类、爬行类、攀登类、障碍类、平衡类、旋转类、推拉类、弹跳类、声响类、击打类、探索类等 | 滑行类、摆动类、爬行类、攀登类、障碍类、平衡类、推拉类.跳跃类、声响类、击打类、探索类等 |
| 无动力类游乐设施(场地类) | 爬行类 | 爬行类、攀登类、障碍类、平衡类、弹跳类、涂画类、观察类探索类、表演类等 | 爬行类、蔡登类、障碍类、平衡类、跳跃类、涂画类、观察类探索类、表演类、球类等 |

3.专类公园应依托园内特定资源特征和环境优势设计科普导览系统，为儿童营造寓教于乐的体验。标识标牌应体现科学性、趣味性、易读性的特点，主要图文信息的位置应适合儿童视觉范围。

4.郊野专类公园宜在林地景观中打造郊野远足、林间探索等儿童游憩空间。在湿地景观中打造亲水游览、水文化体验等儿童游憩空间。在农田景观中开展生态采摘、农事体验等研学教育活动。

5.体育专类园应优先增补儿童运动场地、儿童健身步道、儿童泵道和特色主题运动场地，依据儿童年龄阶段开展体育器材配置布局，同时宜考虑建设风雨运动场地。

| 设施类型 | 儿童分类 |
| --- | --- |
|  | 婴幼儿（0-3岁） | 学龄前儿童（3-6岁） | 学龄儿童（6-18岁） |
| 常规运动场地 | 攀爬网、游泳 | 乒乓球、足球、篮球、气排球、网球、户外羽毛球、手球、游泳等 | 乒乓球、足球、篮球、气排球、网球、户外羽毛球、铅球、手球、游泳、板球、藤球、垒球、中国式摔跤、跆拳道、拳击操、铁人三项等 |
| 健身步道 | 健步、路跑、自行车 | 徒步、路跑、自行车、定向运动 | 徒步、路跑、自行车、定向运动 |
| 健身广场 | 毽球、柔力球、跳绳 | 广场舞、健身秧歌（鼓）、毽球、柔力球、跳绳、指弹球、藤球、中国式摔跤、拳击操、定向运动、轮滑、陆上赛艇、武术、健身气功等 | 室外健身器材、体操、健身秧歌（鼓）、毽球、柔力球、跳绳、指弹球、藤球、中国式摔跤、拳击操、定向运动、轮滑、陆上赛艇、武术、健身气功等 |

6.遗址专类公园重点利用南阳遗址、宋辽边关地道、燕南长城遗址等代表性历史遗存建设考古遗址公园，定期组织开展面向儿童的专题讲座、考古活动，充分发挥其教育、科普功能，设施充分考虑不同年龄段儿童的科学兴趣需求。

### 5.3.3社区公园和口袋公园

1.社区公园和口袋公园用地独立，规模较小或形状多样，方便儿童日常使用。社区公园和口袋公园的适儿化改造以提高儿童身体素质和社交能力、丰富课余生活等为目标，为不同年龄段的儿童增设儿童活动场地，配置游乐设施、体育运动设施和休憩设施。

2.户外儿童游戏空间应由铺装游戏空间、绿地、儿童游戏设施、遮阳避雨构筑物、配套服务设施等构成。

3.社区公园与口袋公园宜增补儿童活动场地和体育运动场地，利用闲置空间和既有绿地，建设“共建菜园”“共建花园”，为儿童提供亲近自然和植物认知的体验场地。

4.鼓励社区利用街区墙面、井盖、工程设备等开展涂鸦美化活动，建设童趣涂鸦墙、朗读亭、艺术小舞台等儿童美育“微空间”，激发儿童想象力、创造力。

5.儿童活动场地内铺地应采用碎软木、沙等自然化材质或柔软安全的复合材料，铺地材料应环保安全，符合质检标准不应采用含有甲醛等有害化学物质的材料。

6.儿童活动场地设施的选择应符合儿童天性需求，宜选用近自然或高于国家环保标准的材料，以及激发儿童创造力的设施。

# 6.儿童友好建筑建设

## 6.1建筑通则要求

### 6.1.1一般设计要求

1.建筑设计应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022对防火安全的要求，设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关防火标准的规定。

2.建筑设计应结合儿童使用需求，合理布局儿童活动空间，儿童空间在建筑布局设计中宜放置在首层或便于疏散的较低楼层，并设置单独的出入口，做到分区明确、布局合理、出入便利、易于管理、无障碍化，确保安全无隐患。

3.供儿童专属使用的独立建筑应考虑服务半径、服务人口、周边环境等因素，并符合相应建筑规范要求。

4.儿童专属建筑立面、入口大门等在与周边环境和自身建筑特色相适应的基础上，宜增加儿童喜爱的元素，整体风格保持协调一致。

### 6.1.2室内环境与安全

1.供儿童使用的室内空间宜有自然通风，室内温度、湿度、PM2.5、甲醛、二氧化碳含量等均应在国家相关标准明确要求的安全数值范围内, 并定期检测室内空气质量；不满足标准的室内空间应停止使用，确保达标后方可使用。对于通风不畅或者密闭空间应设新风系统，确保儿童身体健康。

2.供儿童使用的室内空间宜有自然采光。室内空间应满足相关规范对于室内光环境的要求。并应严格遵守相关照明设计规范，定期进行灯光频闪、照度、显色指数等相关指标的测试，保证灯光的柔和舒适，避免对儿童视力造成伤害。宜针对儿童视力健康进行专项照明设计。

3.供儿童使用的室内空间应满足噪声限值相关规定。儿童游乐场所、演艺场所等电声扩音公共场所醒目处宜设置音量分贝超标警示，避免儿童听力损伤。

4.供儿童使用的室内空间宜采用吸声、环保、无毒、易清洁的材料。为广大儿童提供放心的室内环境，预防和减少因物理、化学、生物因素造成的儿童健康伤害。并定期对儿童活动环境进行卫生清洁，保持环境整洁。

5.儿童使用的室内空间应根据使用要求布置相应数量的符合儿童尺寸的家具。家具转角应为圆角，采用环保无毒害的材料。

6.供儿童使用的室内空间墙面、地面设计宜采用儿童喜爱的元素，体现建筑功能特征，宜具有文化创意及启发性的内容，风格应统一。

7.供建筑公共空间的室内装修宜尽量平衡趣味性与安全性，保证看护人的看护空间，重点区域应设置视频监控装置和紧急报警装置。

8.建筑室内空间地面材料选择应防滑，宜采用柔性材料。儿童经常接触的室内墙面宜光滑易清洁；低龄儿童长期活动的室内地面宜采用软性材料，有条件时可设置地暖以提高冬季活动的舒适性。

9.建筑室内空间在落地玻璃门窗、楼梯栏杆踏步等位置宜增加建筑空间内的语音、灯光、标识等安全提示信息。

10.建筑室内门窗内平开开启扇、孔洞、滑轨等容易造成儿童伤害的设施宜进行儿童专属优化设计，以防止和避免儿童活动时发生意外。

11.在复杂的大型公共空间内部宜设置多处显眼的定位标识牌为迷路儿童提供所在方位的指示，并有条件时在附近设置紧急求助按钮。

12.设计除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 6.2托幼服务设施

### 6.2.1适用范围

托幼服务设施包括托育机构、托育综合服务中心、幼儿园等。因地制宜加强婴幼儿托育服务设施供给，可利用既有公共设施开展家庭养育指导。

### 6.2.2室外活动空间

1.宜设置自然化游戏场地或采用软质地坪。宜减少硬质铺装地面，增加草坪、沙地、泥地、坡地、沙坑等自然高差场地。

2.宜增加植物或设施遮阴，保护适龄儿童免受阳光长时间直射。宜种植无毒、无刺、无飞絮、病虫害少、无刺激性的植物。

3.校门口宜设置即走即停车位，配备避雨棚、座椅、垃圾桶等设施。

4.托育服务设施宜与社区公园共享活动场地和设施，错峰使用。

### 6.2.3室内空间环境

1.婴幼儿卫生间宜临近活动区或睡眠区设置，宜分间或分隔设置；卫生间不应设置台阶，应设置婴儿护理台和婴儿冲洗设施；可结合使用需求设置成人厕位，成人厕位应与幼儿卫生间隔离。母婴室宜临近婴幼儿生活空间，宜设置储奶设备、尿布台、洗手池、婴儿床、座椅等设施和家具。

2. 托儿所、幼儿园的幼儿生活用房活动室、寝室及具有相同功能的区域，应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。

3.宜通过适儿化改造增强幼儿园空间界面的开放性和趣味性，通过灵活多样的功能空间组合设计，满足适龄儿童游戏活动的需要。

### 6.2.4特色空间及细节设施

1.晨检室可结合门厅设置，宜设置供幼儿和成年人使用的洗手池和消毒设施。中小型晨检室最小使用面积应满足10㎡，大型晨检室最小使用面积应满足15㎡。

2.托育服务用房中的保健室应与班级活动单元相对远离，可容纳一张幼儿床，应设置洗手池，宜设置独立卫生间。

3.厨房宜设置观察窗和视频监控设施。

4.母婴室宜临近婴幼儿生活空间，宜设置储奶设备、尿布台、洗手池、婴儿床、座椅等设施和家具。

5.多功能活动室应临近生活用房，不得和服务用房、供应用房混在一起。当多功能活动室独立设置时，与主体建筑的距离不宜过远，并需用连廊相连通。

6.宜在两班或三班的活动单元间设置活动门或“灵活空间”用于班级之间的混龄、混班教学。

## 6.3中小学教育建筑

### 6.3.1 室外活动空间

1.室外活动场地宜结合海绵城市设置多种趣味场所，减少硬质铺装地面，增加草坪、沙地、泥地、坡地等自然高差场地，宜设置戏水池、沙坑、秋千等游戏活动场地。

2.室外活动场地宜增加植物或设施遮阴，保护儿童免受阳光长时间直晒。宜结合植物多样性设置能够刺激和吸引儿童视觉、嗅觉、听觉、触觉和味觉的感官花园。

3.室外架空层宜结合学生活动需求，设置多种类型活动场地，加强课间活动的多样性和趣味性。

4. 屋顶空间和露台空间应因地制宜，宜改造为园艺花圃、饲养园、活动平台等多种功能。屋顶花园宜结合海绵城市，构建海绵系统屋面。

5.室外运动场地（如足球场、篮球场等）应采用环保材料，应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246的要求，操场周边宜增设遮阳座椅、直饮水设施和照明设施，易积水操场应采取防积水措施，学校生均体育用地面积，九年制不低于7.5㎡，小学不低于7.2㎡，初中不低于8.4㎡，高中不低于9.8㎡。

6.地上接送区宜设置即走即停车位，配备避雨棚、座椅和垃圾桶等设施。地下接送区宜结合下沉广场设置，保证良好的通风采光，宜分设人行通道和车行通道，机动车出入口应预留足够的缓冲区域。

7.风雨连廊宜设置休憩座椅、绿植、垃圾桶和喷雾降温设施，提高儿童通行的舒适性。

### 6.3.2室内空间环境

1.室内空间根据内部功能特色，结合儿童使用需求，构筑安全、舒适、绿色、趣味的空间。

2.室内装饰中体量较大的部分宜采用柔和色调，避免对儿童感官产生较强烈的刺激；小体量可移动的家具物件宜采用相对鲜艳的颜色，有利于丰富儿童的视觉体验。

3.有条件的公共廊道应增设多样活动空间，宜设置休憩座椅、游憩设施等可移动的家具设施，提升课间活动品质。

### 6.3.3特色空间及细节设施

1.学校在有条件的情况下宜增设室内外剧场空间，为儿童的创意表达和情感输出提供场景平台，提升课后服务水平。

2.宜按照不同年龄段设置阶梯式阅览空间，方便不同年龄段儿童取书还书。条件有限的学校可在图书区容纳多种功能，加强阅览空间的活力。

3.饮水处应设置等候空间，宜结合咖啡角、创意展示等功能丰富等候空间，但等候空间不得挤占疏散空间。

4.宜设置全功能教学厨房，建立儿童对健康饮食和食品安全的认知。

5.宜考虑儿童午休需求。有条件的学校可通过适儿化改造提供午休室，条件有限的学校可通过午休椅实现午休“躺睡”。

## 6.4医疗卫生

### 6.4.1儿童情绪疏导

1.儿童医疗卫生场所装饰装修风格应融入儿童友好元素，贴合儿童患者的心理特征，色彩宜采用暖色调，营造温馨、活泼的整体氛围，缓解就医紧张感。

2.室内场所宜布置游戏场所和游乐设施，满足儿童候诊期间的活动需求。

3.室外活动场地地面可铺贴富于童趣的花纹图案，设置具备趣味性的游乐设施。

4.场所内的健康教育宣传内容宜结合宣传栏、电视、投影等设备设施，以图文并茂的形式生动展示给儿童患者。

5.儿童采血窗口、注射室等场所可通过播放儿童节目、展示卡通形象等方式分散儿童注意力，减少治疗恐惧感。

6.儿童诊疗场所可结合就诊儿童的年龄特点，采用富于童趣元素的医疗器械，或采取赠送小礼品等鼓励性措施，提高儿童就医行为的依从性。

### 6.4.2儿童院感防护

1.儿童医疗卫生场所宜采用分时预约制，避免大量患儿集中就诊。

2.儿童医疗卫生场所应采取分级候诊，利用室外空间、科室候诊区、诊疗廊道，提供不同层级的候诊空间。

3.病房区域应按照病理或病情分开安置不同儿童患者，避免交叉感染。

4.倡导儿童就诊时佩戴口罩等个人防护用品，儿童患者密集处应在显著位置放置个人洗消用品。

5.应定期对场所内各设备设施的表面进行消杀消毒，有条件时宜配置自助消毒杀菌设备。

### 6.4.3友好空间设计

1.候诊空间

1）医院在新建及改扩建中应充分考虑儿科候诊空间的需求，并根据就诊人数及陪同家长人数，保障应有面积设置；其它诊区有条件的设置儿童专用候诊区域，条件不足的情况下宜设置专用儿童候诊座椅，并与普通候诊椅留有间隔。

2）临近儿童诊区宜设置儿童活动等候区，可根据不同年龄层次的儿童需求配备电视、儿童桌椅、儿童读物、趣味设计品、儿童玩具、空调/风扇、照明灯、储物间、绿色植物、饮水机等设施。桌椅应结合不同儿童年龄层次进行多样化设计。儿童活动区域宜设置电视和图文并茂的、符合儿童家长认知的医学普及知识宣传栏。

2.就诊治疗空间

1）有条件的医院应设置儿童专用输液大厅、雾化治疗室、儿童保健室、计划免疫门诊等，提供可以分散儿童注意力，减少恐惧的措施，如通过卡通装饰、播放儿童节目，使用有儿童元素的医疗器械（听诊器、手电筒）等。

2）医院应有儿童专用采血窗口，并配备儿童使用座椅，设置隔挡设施。采血窗口宜设置趣味与创意图案装饰。

3.住院留观病房

1）宜设置在低楼层，且采光较好的房间。应按病理或病情分开设置各类病房，避免交叉感染。

2）病房内应配备独立卫生间及热水系统，配置符合标准的儿童专用病床、控温设备、舒适照明系统及报警铃等。

3）有条件的医院宜设置恒温、恒湿、光线智能控制的儿童专用病房。

### 6.4.4人性化陪护措施

1.有条件的适当扩大候诊空间，满足家庭成员陪护等候需求。并设置游戏区域和游乐设施，为儿童提供候诊期间的活动空间，缓解就医紧张情绪。

2.应充分考虑家长的陪护需求，如设置专门的陪护病床。为就诊、陪伴人员提供电子产品充电服务 。

## 6.5图书阅览空间

### 6.5.1适用范围

图书阅览空间包含城市公共图书馆、儿童活动中心、社区儿童之家、社区服务站、文化活动站、商场等建筑内的使儿童发生图书阅览学习行为的空间。

### 6.5.2儿童阅览设置要求

1.城市组团、片区层面宜配置儿童图书馆，引导社会力量建设公益性儿童图书馆；社区、街坊层面宜设置儿童之家，宜设置独立的亲子阅读空间、研学交流空间，配套相应的适宜儿童的书籍、影音、网络等设备，有条件的配备专业人员，以便于开展面向儿童的阅读指导、学术交流等社会教育活动。

2.图书阅读类空间宜在建筑中独立、安静的室内空间设置，宜设置在低楼层。少儿阅览区应与成人阅览区分开，并宜设置单独的出入口，有条件的可结合阅览区域设室外少年儿童活动场地；专门用于少年儿童的藏书与借阅区面积之和应控制在藏书和借阅区总面积的10%~20%。

3.儿童图书馆、社区图书馆、医院、特殊教育学校、社区儿童之家等建筑在条件允许的情况下，宜设立盲童阅览室，为视力障碍儿童配备盲文、可听书籍和特殊布料图画书。

### 6.5.3儿童阅览空间要求

1.室内图书阅览空间应遵循安全性、趣味性、人性化、动静分离等原则；应满足无障碍设计规范的相关要求。阅览区的灯光应满足现行《建筑照明设计标准》中图书馆照明设计标准的相关规定，宜配置阅览灯，保证舒适的阅读环境。

2.阅览空间宜根据不同年龄段儿童的需求设置相对独立的阅览区域，并根据不同年龄段读者身高，布置相应尺度的桌椅和书架，桌椅摆放、书架排列应有利于通风、采光，创造良好的阅读条件。

3.有条件的图书阅览空间宜设置专门的看护休息区，看护区视线应可覆盖看护范围。

4.图书书目选择应满足儿童全龄段阅读需求，并分年龄段推荐优秀儿童数目，宜设置与雄安有关图书的专区、专架。面对低龄儿童，宜配置适量的图书展示架。

5.宜通过流动服务、自助服务等方式满足儿童更便利的阅读需求。使儿童书籍循环利用，向儿童传递健康环保的生活理念。

## 6.6文体活动空间

### 6.6.1适用范围

文体活动空间是指能够使儿童发生文体活动行为的建筑内部空间，包含博物馆、科技馆、美术馆等展览类建筑空间，剧院、影院、音乐厅等观演观影类建筑空间，体育馆、游泳馆、篮球馆等体育类建筑空间以及商场、餐饮、青少年活动中心、社区服务站、儿童之家等建筑中儿童使用率较高的建筑空间。

### 6.6.2儿童文体活动设置要求

1.科技、文化、展览、体育等公共建筑在有条件的情况下设置亲子活动区，为开展家庭亲子活动提供条件。

2.餐饮、商场等商业服务类建筑内应为儿童提供公共活动空间和休息区，空间布局应符合儿童尺度。

3.科技馆、博物馆等展览类建筑宜增设科普展示、科技体验区，数字技术实验室等展示体验空间，结合AI、VR等数字技术，通过体验式、互动式、沉浸式的科普教育活动和科技体验，激发儿童学习兴趣。

4.社区服务中心、儿童之家等宜设置分年龄段的文体活动空间，可为儿童提供游戏、小型球类运动、文艺演出等活动空间。同时室内活动空间在设置时宜灵活可变，可根据展示表演、小型体育活动所需划分不同形式的空间。

5.体育类建筑需充分考虑儿童生理和运动需求，鼓励针对不同年龄段儿童的身体特征设置适宜尺度的运动场地及相应体育活动空间。有条件的情况下，宜设置儿童无障碍运动设施。

### 6.6.3儿童文体活动空间要求

1.剧院、影院的观众座席应配备一定数量的增高坐垫，确保儿童观演视线的舒适性；宜设置儿童无障碍席位，方便使用轮椅的残疾儿童观演。

2.展览类建筑内的展陈设施、儿童互动设施应符合儿童行为尺度，宜设置便于儿童理解的参观引导标识。

3.体育运动建筑应配备符合儿童身心特点的多样化运动场地和器械，宜在运动场地附近设置足够面积的休憩区，休憩区应同时考虑儿童及其看护人员等候的需求。

4.游泳馆等危险性较高的运动场所，宜在等候区播放儿童游泳区的实时监控，保证看护人员及时发现危险，避免悲剧发生。

5.设置在建筑内的儿童活动空间应保证良好的采光通风，无法自然通风时应设置新风系统，保证儿童活动时的空气质量。

## 6.7家居生活

### 6.7.1适用范围

随着儿童不断成长，不同年龄段的儿童在家居生活中有着不同的行为模式与需求，包括安全和对不同程度独立的渴望。儿童友好宜体现在家居生活的整体户型设计和精装修设计中。遵从“儿童优先、儿童平等、儿童参与”的原则。

### 6.7.2户型弹性空间设计

1.户型设计宜考虑儿童成长的全生命周期中，对不断变化的空间需求作出的反应，并确保家庭能够在户型上进行持续投资改造，以适应孩子成长与生活的各个阶段。

2.户型设计中宜考虑儿童游玩、休息、运动等空间及家长的看护空间。

3.户型设计中宜考虑儿童自主学习、家长引导教育学习的空间。

4.客厅空间设计中宜考虑复合多功能的使用，满足观影、娱乐等活动需求，划分不同活动区域，并考虑儿童跑动、游戏造成的隔音，安全等问题。

5.卧室空间中宜预留休息之外的功能，增加健身、游戏等多功能区域，并考虑儿童跑动、游戏造成的隔音，安全等问题。

6.储藏空间设计宜考虑最大化的利用各种墙面、楼梯、高差等空间，采用内置于墙壁或家具的储藏空间。增加空间的趣味性，启发儿童收纳、动手参与。

7.厨房空间设计可在安全的前提下。充分考虑促进儿童参与日常生活中的饭菜制作与家庭交流，做到日常渗透性学习。可在厨房空间进行特殊设计，培养儿童的吃饭意识、动手能力、养成良好的饮食习惯。如在厨房设置岛台并增加适宜儿童使用高度的空间或家具。

8.餐厅设计中宜预留足够的空间，满足家庭人口在未来增多的可能性，保证每个孩子进餐时的陪伴。

### 6.7.3 精装修设计

1.精装修设计中包含家居生活户型中各种儿童友好的细节设计，帮助儿童在家里也能自由活动和参与家庭教育。

2.室内空间根据内部功能特色，结合儿童使用需求，构筑安全、舒适、绿色、趣味的空间。

3.室内装饰中体量较大的部分宜采用柔和色调，避免对儿童感官产生较强烈的刺激；小体量可移动的家具物件宜采用相对鲜艳的颜色，有利于视觉的丰富、思维的跳跃。

4.家具选择中宜考虑适儿性，满足儿童独立洗漱、上厕所等需求。如使用带子母盖的马桶、洗手池选择深入水盆的龙头配件和台下盆、增加儿童专用踩踏凳等。

5.为避免儿童在嬉戏、玩耍、吵闹的过程中对他人休息、工作产生影响。室内设计宜采用一定的隔声防噪措施，如为桌椅等可移动的家具下配备隔音垫。

# 7 儿童友好设施建设

## 7.1 无障碍设施

### 7.1.1 无障碍通行

1.城市广场、公园绿地、居住绿地、户外游憩场地等各类儿童使用较多的活动集散场所主要出入口应设置为无障碍出入口；居住建筑、各类供儿童使用的公共建筑等建筑物主要出入口至少应设一处无障碍出入口，宜设置为平坡出入口。

2.无障碍坡道应适合轮椅和婴儿车等通过，坡道坡度不应大于1:20，坡道两侧应设置双层扶手，上层扶手高度应为850mm~900mm，下层扶手高度应为650mm~700mm。

3.居住建筑及各类供儿童使用的公共建筑内设有电梯时，应至少设置一部无障碍电梯，并应设置低位按钮。无障碍电梯候梯厅及轿厢应符合《无障碍设计规范GB 50763》相关规定。

4.儿童使用的楼梯不应采用扇形、螺旋形踏步。

5.儿童使用的楼梯应在梯段两侧设幼儿扶手，其高度宜为0.60m。

6.供儿童使用的楼梯踏步高度宜为0.13m，宽度宜为0.26m。

7.儿童经常通行和安全疏散的走道不应设有台阶，当有高差时，应设置防滑坡道，其坡道坡度不应大于1:12。疏散走道的墙面距地面2m以下不应设有壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等凸出物。

### 7.1.2 无障碍生活

1.居住建筑及各类公共建筑内应考虑设置儿童轮椅、儿童推车等儿童辅具的存放空间和停留空间。

2.儿童高频使用的公共服务设施应配置低位服务设施，包括问询台、服务窗口、电话台、安检验证台、行李寄存台、借阅台、各种业务、饮水机等。

3.儿童公共服务设施、城市商业区、重要交通客运设施、二级及以上医院的公共厕所、公共绿地及其他环境要求较高的区域的独立公共厕所内应设置无障碍厕位。

4.学校体育场、观众厅、报告厅、阅览室、教室等场所及其它含有儿童就坐区域的场所内应设置儿童轮椅席位。

5.有条件的地区可考虑设置无障碍儿童游乐场，构建适合多元儿童群体的游乐场所，让残障特殊儿童与健全儿童共同参与、共同享受。

### 7.1.3 特殊无障碍

1.儿童福利设施及特殊教育学校无障碍建设应满足《无障碍设计规范》GB 50763有关规定。特殊教育学校无障碍建设还应符合现行《特殊教育学校建设标准》建标156、《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ76有关要求。

2.特殊教育学校无障碍建设应根据学生残障类型选择相适应的无障碍设施。当特殊教育学校为综合类学校时，应按照学生残障类型划分相对独立的教学及生活区域。

## 7.2 安全防护设施

### 7.2.1 室内安全防护设施

1.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及其他少年儿童专用活动场所的栏杆应采取防止攀爬的构造；当采用垂直杆件做栏杆时，住宅、中小学及其他儿童专用活动场所的栏杆其杆件净距不应大于0.11m，托儿所、幼儿园的栏杆其杆件净距不应大于0.09m。

2.托儿所、幼儿园、中小学及其他儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于0.2m时，必须采取防止儿童坠落的措施。楼梯扶手上应加装防止儿童溜滑的设施。儿童活动频繁的其他公共场所也应参照执行。

3.上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位应设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度不应小于1.20m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5KN/m。凡儿童正常活动范围边缘临空高差大于1.0m 处应设置护栏。护栏应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。

4.出入口平开门距离楼地面1.20m以下部分应增设防止夹手设施。

5.距离地面高度1.30m以下、儿童经常接触的室内外墙面，宜采用光滑易清洁的材料；墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成圆角，或采取软包等防护措施。

6.各类建筑场所的旋转门、电梯、自动扶梯入口处等应设置安全警示标识。

### 7.2.2 室外安全防护设施

1.城市道路两侧人行道绿化带宜采用通透式配置，护栏不宜采用儿童容易攀爬的栅格形式，保障儿童安全。

2.为保证儿童步行安全，应在交叉口人行道边缘、地块机动车出入口边缘等通行区域设置阻车柱，缘石坡道、与路面等高的安全岛等待区，应设置阻车柱。阻车柱的间距应满足儿童推车、轮椅的通行需求，宜为 1.3m~1.5m，高度宜为0.6m~0.7m。

3.设计速度大于40km/h的道路，为保障儿童骑行安全，非机动车道与机动车道之间宜设置安全隔离设施。

4.街边的小公园或者儿童喜欢逗留的场所，需要做适当的安全隔离，避免儿童冲出这些场所而进入街道。

5.儿童跌入雨污水井等危险事故频发，儿童主要活动场所周边的窖井盖应进行加固改造，对于活动频率高的区域，窖井盖应设置多重防跌落措施。

6.儿童户外游憩场地各种安全防护性、装饰性和示意性护栏均不应带有尖角、利刺、锋棱等可能造成伤害儿童的构造。

7.球场、电力设施以及公园围墙等其他专用防范性护栏，应根据实际需要另行设计和制作，并采用儿童不易攀爬的形式。

## 7.3 游憩设施

### 7.3.1 城市家具

1.可结合儿童活动场地布置适宜低龄儿童尺度的座椅，座椅外观宜采用弧形圆角设计，并应设置防撞角。座椅的参照尺寸（单位mm）按照儿童的人体基本尺寸，按年龄段分别确定，可参考下表：

表x.x. 儿童座椅尺寸

| 年龄段（岁） | 座椅高度（mm） | 座椅深度（mm） | 座椅宽度（mm） | 背靠高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-6 | 220-250 | 250-280 | 340-360 | 470-500 |
| 7-10 | 260-300 | 320-350 | 380-400 | 550-600 |
| 11-12 | 300-350 | 380-400 | 410-450 | 620-680 |
| 12-15 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 680-750 |

2.城市公园、街角公园、运动场地、人行道路等区域可根据实际需求布置直饮水设施，直饮水机的高度应考虑儿童可以独立使用。饮水器及水质应符合饮用水卫生标准。

3.户外饮水台、洗手盆、洗脚池等宜设置在游客服务中心、展馆、活动馆、餐饮店边和儿童游乐休憩较集中的场地边缘。

4.户外饮水台宜选用不锈钢成品，应有分开的高低饮水嘴和水盆，水盆可兼做洗手盆，饮水台侧面设龙头，龙头下设带篦子的洗脚池。

5.户外活动场地宜设置设施遮阴，保护适龄儿童免受阳光长时间直晒伤害。

6.儿童活动场所出入口附近宜按需设置风雨连廊，提高儿童出行的安全性和便捷性。

### 7.3.2游乐设施

1.水上游乐设施设计应符合《水上游乐设施通用技术条件》GB/T 18168-2017中的规定。且水上游乐设施配套的游乐池水深，应符合以下规定：

1）幼儿池水深应不大于0.30m；

2）儿童池水深应不大于0.60m；

3）儿童滑梯溅落区水深应为0.30~0.60m。

2.儿童滑梯、秋千、摇马、跷跷板、攀爬网及充气式游乐设施等儿童类游乐设施设计应符合《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689、《无动力类游乐设施秋千》GB/T 28711、《小型游乐设施摇马和跷跷板》GB/T 34021、《小型游乐设施立体攀网》GB/T 34022、《充气式游乐设施安全规范》GB/T 37219等相关规范中的规定。

3.专为游乐设计的钻孔管筒，内径为350mm~410mm 时，其长度应不大于700mm；当钻洞管筒内径为420mm~500mm 时，其长度应不大1000mm；当钻洞管筒内径为510mm~650mm 时，其长度应不大于1300mm；当钻洞管筒内径为660mm~750mm 时，其长度应不大于2600mm。

4.专为游乐设计的斜坡，其倾斜角度应不大于38 度，倾斜角度应保持不变，且斜坡表面应进行防滑处理。

5.专为游乐设计的大于38 度斜坡或攀爬墙应有脚部支撑，以降低儿童滑倒风险。专为游乐设计的斜坡及攀爬墙应符合《小型游乐设施安全规范》GB 34272-2017 中第5.4 节的规定。

6.夜间开放的游乐设施，游乐设施自身应有灯光照明。

7.游乐设施安全防护装置设计应符合《游乐设施安全防护装置通用技术条件》GB 28265-2012 中的规定。

8.其它无对应标准的游乐设施及游乐设施功能区的材料、安全要求、实验方法、标志及维保说明书应符合《小型游乐设施安全规范》GB 34272 -2017 中的规定。

### 7.3.3体育设施

1. 室外健身器材应符合《室外健身器材的安全通用要求》GB19272、《公共体育设施室外健身设施应用场所安全要求》GB/T34284 和《公共体育设施建设安全使用规范》GB/T37913 中的相关规定，中小学校体育设施应符合《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T 280中的相关规定。

2. 供6至12岁儿童使用的小篮球场地应符合《小篮球场地建设与器材配备规范JY/T 0627-2020》规定，其中6~10岁儿童使用的小篮球场地规格应为15m×12m，11~12岁儿童使用的小篮球场地规格应为28m×15m。宜在28m×15m场地上划出2块15m×12m的场地。场地横向坡度应不大于1%，纵向坡度应不大于0.1%。

3. 供6至12岁儿童使用的小足球场地应符合《小足球场地建设与器材配备规范JY/T 0629-2020》规定，其中11人制足球场地尺寸应为（90~120）m×（45~90）m，竞赛场地为（100~110）m×（64~75）m，8人制足球场地尺寸应为（58~68）m×（40~50）m，5人制足球场地尺寸应为（25~42）m×（16~25）m。场地坡度应不大于0.5%。

4. 供6至12岁儿童使用的小排球场地应符合《小排球场地建设与器材配备规范JY/T 0628-2020》规定，其中硬式排球场地规格为16m×8m，气排球场地规格为12m×6m。场地横向坡度应不大于1%，纵向坡度应不大于0.1%。

5. 体育运动场地与其他儿童活动场地间应设置必要的安全防护设施。

6. 体育运动设施应注明允许使用的年龄和身体状况限制要求，明确设施操作要求以及是否需要看护人陪同。

7. 供儿童使用的运动场地宜配置具有趣味性、娱乐性的益智类体育设施和锻炼儿童攀爬、支撑、跳跃、平衡、反应能力的体育器材。篮球、排球等运动场地宜配置适宜儿童使用的运动器材。

8.运动场地外侧应按运动项目竞赛规则的规定预留安全区，并应符合缓冲距离、通行宽度及安全防护等方面的规定。安全区内不应有凸出或凹陷的障碍物。

### 7.3.4标志标识

1.标志标识设置应满足以下规定：

1）应满足7~15 岁学龄期、青少年期的儿童独立识别，2～7 岁学龄前儿童父母辅助识别；

2）结合出入口、道路、中心活动区、分龄活动区和配套管理区的功能需求，依据各年龄段儿童在不同游憩空间中的活动流线合理设置标识；

3）标识的色彩、文字、造型、尺度、材料等必须与空间环境相契合，且置于醒目位置，便于儿童识别；

4）具有积极健康、科普教育的内容，生动活泼、便捷互动的形式，助于儿童对环境的认知；

5）应选择安全环保、健康的材质，需倒圆角或设施保护；

6）应选择适合户外、防腐、防火、可循环使用的材料。

2.标志标识布局规划应满足以下规定：

1）儿童游憩设施设备应配备必要的安全使用规定、宣传、提示标牌；

2）主要园路、游憩场地、树林草地等区域应配置植物标识牌，展示中文名、学名、科属、分布、生长习性、用途等，以便于儿童认知植物，进行自然科普教育；

2）开敞空间宜设置资讯类、识别类、定位类和引导类的标识设施；

3）半开敞空间宜设置定位类、识别类、引导类、说明类、限制类和推荐类的标识设施；

4）封闭空间宜设置说明类、限制类和推荐类的标识设施。

3.标志标识形式设计应满足以下规定：

1）色彩可选用高明度、高纯度、强对比、暖色调的同种色和类似色进行配色；

2）尺度设计结合儿童的生理特点、认知习惯和行为特征，标识设计应参考2～15 岁儿童的身高比例、视角、视高需求进行合理设计；

3）造型需考虑儿童的心理特征和喜好特点，兼顾童趣和功能性。具有实物特征、可爱形象的装饰类造型和以空间信息传达为主的讯导类造型。

4）路引与标识应注重系统性、趣味性，尺度从儿童视角出发，设置明显，标志标识应设置在儿童视线高度范围内。

5）针对儿童的标牌，宜带有鼓励步行的信息（目的地、距离、时间、卡路里标示）、低速区、提高能见度的措施。在距公共服务设施30.0m的位置，可通过地面涂鸦或标识牌的方式标识公共服务设施的方向和距离。

4.标志标识内容应满足以下规定：

1）图案宜通过简化、封闭的规则几何形或趣味形态，概括事物特征；

2）文字宜选择便于儿童理解的字体样式。灵活组合中英文、拼音与彩色图形符号；

- 若涉及到残障人群使用，需有无障碍通用设计。

4）道路标识包括指示、指路、警告和禁令四类图语言应符合儿童认知，以图案为主，清晰易懂。道路指引类标识应设置在儿童的视线高度范围内，宜设置在距地面1.0m高度位置处。

5）宜利用智慧化手段设计标识系统，通过扫描二维码或通过电子导览设备，确定该点在相应区域的准确位置，调用相关互动地图、获取语音和视频播放等服务。

### 7.3.5照明设施

1.公园绿地照明应与主要交通流线相结合，避免形成照明盲区；宜结合室外绿化形成局部照明景观；灯光不宜过强，避免对儿童视力造成刺激。

2.儿童游戏场地最小平均水平照度Eh不宜小于10min(lx)，最小半柱面照度Esc不宜小于4min(lx)。

3.儿童公园照明氛围以趣味梦幻、互动体验为主。照明应对园区内的主要道路进行个性化设置，保障功能照明的同时，不同的主题采用不用的照明手法，如树木茂盛区采取染色的方式，形成梦幻的道路通廊；在广场或开阔区域设置灯光雕塑或互动投影，增强人的参与感，为内心充满童真的人群提供心灵上的共鸣。

4.广场绿地、人行道、公共活动区和主要出入口的照度标准值应满足《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）标准中相关要求。

5.街道照明应保证夜间儿童步行和骑行的安全性和方便性，并宜采用高光效光源和高效率灯具。安全问题突出的重点区域应加强照明，并避免树冠遮挡光源

## 7.4 盥洗哺育设施

### 7.4.1 母婴室

1.根据建筑使用功能、地方婴幼儿数量等因地制宜确定母婴室数量。建筑面积超过 1 万平方米或日客流量超过 1 万人的交通枢纽、商业中心、医院、旅游景区及游览娱乐等公共场所，应设置使用面积不少于 10 平方米的独立母婴室，并配备基本设施。鼓励其他公共服务设施、交通设施、商业服务设施及妇女儿童等特定人群活动场所设置母婴室。企事业单位宜参照该标准设置女职工哺乳室等设施。

2.用地面积不少于2万m2的公园等公共开敞空间，结合游客服务中心、书吧、轻餐饮、厕所等配套设施，考虑市民游客需求，因地制宜、合理设置母婴室。综合公园靠近公共卫生间宜至少设置1处母婴室。动物园、植物园、儿童公园、游乐公园等儿童活动频繁的专类公园宜结合景点设置多处母婴室。

3.母婴室宜包括哺乳区、护理区、休憩区，配建面积不少于6 m2；

4.母婴室宜保证自然采光和通风环境、宜安装空调保证舒适的室内温度。

5.母婴室应选用防滑地面，配置婴儿尿布台、洗手台、婴儿床，便于哺乳的桌椅、电源插座、垃圾桶以及保护哺乳私密性的遮挡设备。有条件的可配置恒温空调、尿布自动销售机、呼叫设备。

6.火车等移动空间可在卫生间内配置折叠的婴儿整理台，在无障碍洗手间或车厢等适当位置灵活安排哺乳空间。

7.有条件的地区可设置男女皆可使用的“婴儿照护室”，“婴儿照护室”应进行分区设计，哺乳区禁止男士入内。

### 7.4.2第三卫生间

1.儿童公共服务设施、城市商业区、重要交通客运设施、二级及以上医院的公共厕所、公共绿地及其他环境要求较高的区域的独立公共厕所应设置第三卫生间（家庭卫生间）。鼓励其他公共服务设施、交通设施、商业服务设施及妇女儿童等特定人群活动场所的公共厕所设置第三卫生间（家庭卫生间）。第三卫生间使用面积不小于6.50㎡。

2.第三卫生间（家庭卫生间）的空间设计应符合《城市公共厕所设计标准》CJJ14、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019 和《无障碍设计规范》GB50763 的有关规定。

3.有条件的地区宜根据儿童使用需求，在公共卫生间中配置适量符合儿童行为尺度的卫生洁具。

### 7.4.3适儿化洁具

1.儿童洁具的配置、形式、尺寸应符合儿童人体尺度和卫生防疫要求。

2.儿童坐便器的高度一般应设在0.30m~0.35m之间。

3儿童用低位小便器离地面高度30~45cm,

4.儿童盥洗台离地面高度50cm~55cm。

5.儿童洗手池高度一般应设置在幼儿的合适高度，在0.7m~0.8m之间。水龙头可做自动感应式，避免幼儿接触到热水烫伤。

## 7.5智能化设施

### 7.5.1 智能联网监控

1.供儿童使用的公共区域应实现视频监控全覆盖，在场所出入口、楼宇进出口等重点区域宜设置人脸识别、智能分析摄像机。视频监控系统应采用数字监控系统，充分结合人工智能技术，对异常、非法行为进行预警和报警。

2.儿童使用机构应设置电子巡更系统，电子巡更系统采用在线式巡更，实现安保负责人对安保人员工作的查看及有序管理，保证巡更人员能够根据规定的时间、路线巡视到各个区域。安保人员可通过巡查终端将巡更信息实时上传，领导可通过终端查看并下发处理办法，实现透明高效的管理治理。

3.应建设完善的校园周边安全防护设施，幼儿园和中小学校周边道路应全覆盖设置视频监控系统。加强紧急报警装置、实体防护设施等安全设施建设，强化对儿童人身安全的防护。学校安防设施的设置应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

### 7.5.2报警及求助

1.公园绿地的出入口、游客中心和儿童集中活动区域宜设置报警电话，应通过有线广播、安全须知、宣传手册等，及时发布安全警示信息和游览安全提示信息。

2.在儿童活动的室外场地宜设置一键报警装置，如紧急求助一键报警柱。

3.严格学校日常安全管理，全面落实安装校园视频监控系统和一键报警装置，并与公安机关实现互联互通。

4.城市综合公园、专类公园宜实现广播和对讲机全覆盖，并保持畅通有效，提供免费急、难、险事救助服务。

### 7.5.3环境监测

1.室内儿童公共空间应有直接采光和自然通风，定期检测室内空气质量，并予以公告。

2. 室内空气PM2.5、甲醛、温度、湿度、二氧化碳含量均在国家相关标准明确要求的安全数值范围内。

3开展儿童室外活动空间空气质量环境监测，识别儿童活动空间中易造成污染风险的环境要素，提出污染源管理策略，进一步提高周边环境质量，建设健康生态环境。

4.学校设计所采用的装修材料、产品、部品应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50322、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定及国家有关材料、产品、部品的标准规定。

5.体育场地采用的地面材料应满足环境卫生健康的需求。

# 附录

## 附录A 各类母婴室配置规模

| 分类 | 大型母婴室 | 中型母婴室 | 小型母婴室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 面积≥20 ㎡/间 | 20 ㎡/间>面积≥10 ㎡/间 | 10 ㎡/间>面积≥6 ㎡/间 |
| 最短边 长度 | 3 m | 1.8 m | 1.5 m |
| 净高 | ≥2.6 m |
| 功能 | 哺乳、护理、休憩 | 哺乳、护理、休憩 | 哺乳、护理 |
| 公共服务设施类 | 哺乳区≥3 个哺乳位 护理区≥3 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥2 个哺乳位 护理区≥2 个护理台 可设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 不设置休憩区 |
| 公共交通设施类 | 哺乳区≥3 个哺乳位 护理区≥3 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥2 个哺乳位 护理区≥2 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 不设置休憩区 |
| 商业服务设施类 | 哺乳区≥2 个哺乳位 护理区≥2 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 不设置休憩区 |
| 游憩活动场所类 |  | 哺乳区≥2 个哺乳位 护理区≥2 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 不设置休憩区 |
| 商务办公场所类 |  | 哺乳区≥2 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 设置休憩区 | 哺乳区≥1 个哺乳位 护理区≥1 个护理台 设置休憩区 |

## 附录B 母婴室设施配置标准

| 项目 | 大型母婴室 | 中型母婴室 | 小型母婴室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 哺乳区 | 哺乳单间 | ○ | ○ | ○ |
|  | 靠背椅/沙发 | ● | ● | ● |
|  | 安全电源插座 | ● | ● | ● |
|  | 置物台 | ● | ● | ● |
|  | 踏脚凳 | ● | ● | ○ |
|  | 垃圾桶 | ● | ● | ● |
| 护理区 | 婴儿护理台 | ● | ● | ● |
|  | 婴儿安全座椅 | ● | ● | ○ |
|  | 垃圾桶 | ● | ● | ● |
|  | 洗手池 | ● | ● | ● |
|  | 儿童洗手池 | ● | ○ | ○ |
|  | 洗手液/ 免洗洗手液 | ● | ● | ● |
|  | 饮水机 | ● | ● | ○ |
|  | 安全电源插座 | ● | ● | ● |
|  | 温奶器 | ● | ● | ○ |
|  | 冰箱 | ○ | ○ | ○ |
|  | 抽纸或卷纸 | ● | ● | ● |
|  | 湿纸巾 | ● | ○ | ○ |
| 休憩区 | 靠背椅/沙发 | ● | ○ | ○ |
|  | 安全玩具 | ○ | ○ | ○ |
| 其他设施 | 安全镜子 | ● | ● | ● |
|  | 母婴用品自动售卖机 | ○ | ○ | ○ |
|  | 空调/排气扇 | ● | ● | ● |
|  | 空气清新机 | ● | ● | ● |
|  | 消防器材 | ● | ● | ● |
|  | 紧急求助按钮/电话 | ● | ● | ● |
|  | 防撞设施 | ● | ● | ● |
|  | 图文标识 | ● | ● | ● |
|  | 宣传栏 | ○ | ○ | ○ |
| 注：表中●表示必须配备，○表示可以选择配备。 |

## 附录C适儿化洁具

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 儿童洗手盆 |
| 2 | 儿童洗手台面镜 |
| 3 | 多功能尿布台 |
| 4 | 儿童坐便器 |
| 5 | 儿童小便器 |
| 6 | 儿童安全座椅 |
| 7 | 挂衣钩 |
| 8 | 安全抓杆 |
| 9 | 紧急呼叫器 |

# 本指南用词说明

1.为便于在执行本指南条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面次采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定”或“应按…… 执行”。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022

《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《公园设计规范》GB 51192-2016

《合成材料跑道面层》GB/T 14833-2011

《体育用人造草》GB/T 20394-2013

《标志用公共信息图形符号 第1部分：通用符号》GB/T 1000 1.1-2000

《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018

《特殊教育学校建设标准》建标156-2011

《特殊教育学校建筑设计标准》JGJ 76-2019

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《水上游乐设施通用技术条件》GB/T 18168-2008

《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689-2011

《无动力类游乐设施 秋千》GB/T 28711-2012

《小型游乐设施摇马和跷跷板》GB/T 34021-2017

《小型游乐设施立体攀网》GB/T 34022-2017

《充气式游乐设施安全规范》GB/T 37219-2018

《小型游乐设施安全规范》GB 34272-2017

《游乐设施安全防护装置通用技术条件》GB 28265-2012

《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272-2011

《公共体育设施室外健身设施应用场所安全要求》GB/T 34284-2017

《公共体育设施建设安全使用规范》GB/T 37913-2019

《中小学校体育设施技术规程》JGJ/T 280

《小篮球场地建设与器材配备规范》JY/T 0627-2020

《小足球场地建设与器材配备规范》JY/T 0629-2020

《小排球场地建设与器材配备规范》JY/T 0628-2020

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50322-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010