附件1

雄安新区可再生能源供热项目投资单价参照表

| 序号 | 供热方式 | 每平方米投资成本（元/平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浅层地热能供热 | 400 |
| 2 | 污水（再生水）源热泵供热 | 300 |
| 3 | 太阳能供热 | 200 |
| 4 | 城市余热供热 | 150 |