附件5

# 推荐示范技术目录清单

| 序号 | 技术类型 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土储能循环利用技术 | 利用地下岩土作为储能介质，采用同轴套管结构，通过若干换热装置进行地上建筑与地下地层间的冷热量交换，实现夏季取冷储热冬季用，冬季取热储冷夏季用，往复循环，跨季节储能。 |  |
| 2 | 可再生能源供热系统数字化、智能化技术 | 通过加装计量仪、智能传感器，配合远程大数据、物联网、云计算等技术，实现数据在线采集、实时远程监测、数据自动分析等能源信息化管控等服务功能。 |  |
| 3 | 多能互补供热的综合能源利用技术 | 可再生能源供热系统通过与建筑光伏一体化（BIPV）集成技术的耦合，光伏系统产生的电量直接为可再生能源供热系统提供电力支持，实现电力就近消纳，最大化利用可再生能源，进一步保障建筑用能绿色低碳。 | 仅限建筑光伏一体化技术（BIPV） |
| 4 | 可再生能源供热系统的首台套技术装备应用 | 包括浅层地源热泵供热、太阳能供热、污水源热泵供热、城市余热供热等可再生能源供热系统的重要设备及核心部件、控制系统、基础材料、软件系统，经第三方权威机构评审通过并取得技术方案评审意见。 | 属于国内率先应用项目 |