附件2：

序号28具体整改情况表

| 整改任务 | 白洋淀区域面源污染治理不到位，汛期污染影响较大，个别断面水质仍不稳定，2021年6月至9月，8个国考断面中6个出现Ⅴ类水情况，其中南刘庄断面曾出现劣Ⅴ类。淀区及周边污水收集处置不到位，容城县小里镇黑龙口村未配套建设生活污水处理设施，部门生活污水直排萍河，北头村污水处理站进水泵损坏长期不运行，雄县一铺西村污水处理站超负荷运行，部分污水直排。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 雄安新区党工委、管委会 |
| 整改目标 | 巩固提升白洋淀淀区Ⅲ类水质。 |
| 整改措施 | （一）2022年12月底，完成容城县小里镇黑龙口村污水处理设施建设，对安新县北头村污水处理站泵站进行维修更换，强化运行监管，确保稳定运行。通过管网串联，将雄县一铺西村3个农村污水处理站导入市政管网。 （二）坚持内外共治、标本兼治、治补并举，统筹流域全面管控和内源污染治理。每年实施一批雨水收集处理、雨污分流管网改造、城镇污水处理等水质提升工程。健全断面风险防范和汛期入淀河流水污染应急机制，及时分析预警，强化上下游联防联控，精准施策削减污染负荷。常态实施生态补水，强化内源污染治理，建立长效机制，持续巩固拓展白洋淀淀区Ⅲ类水治理成果，着力改善淀区水生态环境。 （三）坚持分类施治，加强全流域管控，全面推行无非清洁生产企业、入淀河流河岸两侧1千米范围内无新建扩建规模化畜禽养殖场、无面源管控盲区、无污水直排入河、无黑臭水体、无垃圾污水入淀的“六无”标准。强化淀中村57座污水处理站和导排泵站运维管理，确保尾水达标并全部导出淀外。加强面源治理，实施化肥减量替代，因地制宜建设沿河植被缓冲带和隔离带，减少农业面源污染物入河入淀。加强农村黑臭水体排查整治，确保动态清零，雄安新区农村生活污水治理率达到100%。 |
| 完成情况 | （一）容城县小里镇黑龙口村生活污水处理设施建设完成并投入运行，同时结合容城县2024年农村户厕改造项目，对黑龙口村未改厕户实施改厕，做到应改尽改。安新县寨里乡北头村污水处理站因进水量偏小已停运，并对进水管网实施了封堵，将污水截留引入该村“农村生活污水治理提升项目”污水处理管网进行处理。雄县一铺西村污水通过污水泵站导入市政管网，进入城镇污水处理厂集中处置。 （二）完成三县原有污水处理厂提标改造和城区雨污分流，三县县城污水处理厂和新建片区再生水厂出水全部达到《大清河流域水污染物排放标准》核心控制区限值。2022年以来，雄安新区与保定市生态环境、水利部门共同签订了《跨市流域上下游突发水污染事件联防联控工作协议》。两地生态环境部门对《白洋淀流域跨界河流水污染联防联控工作机制》进行了修订，每年互访会商，常态化沟通对接，联动启动应急响应，保障淀区水环境安全。完成白洋淀生态清淤四期工程，有序推进白洋淀湿地生态综合治理（水系通道连通）、淀区开卡除堼等项目，开展芦苇平衡收割和水草打捞，加强退耕还淀和淀区水产养殖复耕复养监管，降低内源污染负荷。淀区水质自2021年以来连续四年巩固保持在III类。 （三）分类施治，加强面源治理和畜禽养殖管控，强化黑臭水体排查整治。现有涉水企业尾水全部资源化利用或排入污水处理厂，常态化开展入河入淀排污口排查整治。强化淀中村污水处理站和导排站运维，对导排系统末端泵站安装流量计，导排水量与污水处理站尾水产出量基本一致。对安新县136个淀外村实施了农村生活污水治理提升工程，实现了有效收集处理。2022-2024年实现化肥用量零增长。制定《雄安新区坑塘环境管理办法（试行）》，明确了环境标准及要求、职责分工、主要任务，实现管控工作科学化、规范化、制度化。制定《白洋淀淀中、淀边村生态治理以奖代补实施方案》，通过实施奖补政策，不断提升淀中、淀边村生态治理水平。通过采取纳入市政污水管网、分散式污水处理、建设集中式污水处理设施等治理模式，目前除了因涉及新区规划拆迁的14个村（已采取临时管控），其余村均已全部完成农村生活污水治理。 |