雄安新区党政办公室UPS系统蓄电池组

询价采购公告

采购单位信息

采购人名称：河北雄安新区党政办公室

联系人：刘先生

联系电话：19933336963

联系地址：河北雄安新区雄安市民服务中心

项目概况

1.项目名称：

雄安新区党政办公室UPS系统蓄电池组询价采购

2.采购内容：

新蓄电池：采购80块易事特NP100-12型号铅酸蓄电池（12V100AH），需符合国家标准（参考参数：标称电压12V，容量≥100AH，尺寸符合易事特NP100-12规格）。

连接线更换：同步更换蓄电池连接线（规格）≥70㎜²，材质为纯铜）。

3.交付要求：

交货时间：合同签订后20日内完成安装调试

交货地点：河北雄安新区雄安市民服务中心

4.预算金额：8.0万元（含设备费、运输费、安装费及税费等）

供应商资格要求

1.基本条件：

具有独立法人资格，提供营业执照副本复印件。

参加政府采购活动前3年内无重大违法记录。

非外资独资或外资控股企业。

2.专项资质：

具备蓄电池销售资质，提供易事特品牌授权书（若为代理商）。

3.其他要求：

单位负责人为同一人或存在控股关系的不同供应商不得同时参与。

需提交股权关系说明，防止围标串标。

报价文件要求

1.报价单：需明确新电池单价（含连接线）。

2.资格证明文件：

营业执照、厂家授权委托书（原件）、法定代表人身份证复印件。

3.服务承诺：

提供3年免费质保，定期巡检服务。

4.其他材料：

近3年同类项目业绩证明（至少1例UPS蓄电池更换案例）。

信用中国、政府采购网无失信记录截图。

文件递交方式

1.截止时间：2025年9月18日17:00前（北京时间）

2.递交地点：河北雄安新区雄安市民服务中心

3.递交形式：密封装订后现场提交（不接受邮寄）

4.文件内容：加盖公章的PDF扫描件（含上述所有材料）

评审及成交规则

1.评审方法：经评审的最低价法（满足资格要求且报价最低者成交）。

2.合同签订：成交供应商需在5个工作日内签订合同。

3.付款方式：验收合格后30个工作日内支付全款。

采购单位（盖章）：

日期：2025年9月12日